Приложение к приказу АО «ОРЭС-Тамбов» от № .

Регламент

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии,

а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям

и иным лицам, к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тамбов»

I. Общие положения.

1.1. Настоящий Регламент в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации определяет последовательность действий, осуществляемых структурными подразделениями и должностными лицами АО «ОРЭС-Тамбов» (далее – Сетевая организация) по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам к электрическим сетям Сетевой организации.

1.2. Действие Регламента распространяется на случаи присоединения впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных реконструируемых энергопринимающих устройств, присоединенная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной деятельности, не влекущие пересмотр величины присоединенной мощности, но изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств.

1.3. Регламент разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:

- Гражданским кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 26.03.2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178;

- Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 г. № 861 (далее – Правила присоединения);

- Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными Приказ Федеральной антимонопольной службы от 29 августа 2017 г. №1135/17;

- Основные положения функционирования розничных рынков электрической энергии, Правила полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. №442.

1.4. Договоры на осуществление технологического присоединения оформляются Сетевой организацией в соответствии с типовыми договорами по форме согласно Приложениям к Правилам технологического присоединения и настоящему Регламенту.

II. Определения используемых в Регламенте терминов и сокращений.

Граница балансовой принадлежности – линия раздела объектов электроэнергетики между владельцами по признаку собственности или владения на ином предусмотренном федеральными законами основании, определяющая границу эксплуатационной ответственности между сетевой организацией и потребителем услуг по передаче электрической энергии (потребителем электрической энергии, в интересах которого заключается договор об оказании услуг по передаче электрической энергии) за состояние и обслуживание электроустановок;

Заявитель - физическое или юридическое лицо, подавшее заявку на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок), принадлежащих ему на праве собственности или ином законном основании, к электрической сети Сетевой организации, либо лицо, действующее по поручению и в интересах законного владельца данных установок.

Исполнитель – сетевая организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства и осуществляющая технологическое присоединение энергопринимающих устройств заявителей.

Максимальная мощность -  наибольшая величина мощности, определенная к одномоментному использованию энергопринимающими устройствами (объектами электросетевого хозяйства) в соответствии с документами о технологическом присоединении и обусловленная составом энергопринимающего оборудования (объектов электросетевого хозяйства) и технологическим процессом потребителя, в пределах которой сетевая организация принимает на себя обязательства обеспечить передачу электрической энергии, исчисляемая в киловаттах (далее кВт);

Присоединенная мощность - совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети (в том числе опосредованно) трансформаторов и энергопринимающих устройств заявителя электрической энергии, исчисляемая в киловольт-амперах (далее кВА);

Сетевая организация - организация, владеющая на праве собственности или на ином установленном федеральными законами основании объектами электросетевого хозяйства, с использованием которых такая организация оказывает услуги по передаче электрической энергии и осуществляет в установленном порядке технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям (в рамках настоящего Регламента Сетевой организацией является АО «ОРЭС-Тамбов»);

Территориальная распределительная сеть - комплекс не входящих в состав единой национальной (общероссийской) электрической сети линий электропередачи и оборудования, используемых для предоставления услуг по передаче электрической сети;

Технические условия на технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) Заявителя к электрическим сетям Сетевой организации - документ, определяющий объем технических мероприятий, выполнение которых обеспечит технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок) Заявителя к электрическим сетям;

Точка присоединения к электрической сети - место физического соединения энергопринимающего устройства (энергетической установки) заявителя с электрической сетью Сетевой организации;

Энергосбытовые организации - организации, осуществляющие в качестве основного вида деятельности продажу другим лицам произведенной или приобретенной электрической энергии;

Энергопринимающее устройство (энергоустановка) – совокупность машин (аппаратов, линий и иного оборудования), принадлежащих заявителю на праве собственности или ином законном основании и обеспечивающих возможность потребления электрической энергии;

Смежная сетевая организация - иная по отношению к АО «ОРЭС-Тамбов» сетевая организация, объекты электросетевого хозяйства которой имеют технологическое присоединение, либо в отношении которых планируется технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим Сетевой организации на праве собственности или ином установленном федеральными законами основании;

Инвестиционная программа Сетевой организации - документ, отражающий перспективное развитие электрических сетей Сетевой организации на текущий период регулирования;

Акт об осуществлении технологического присоединения (акт о технологическом присоединении) - документ, составленный по окончании процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям и подтверждающий технологическое присоединение в установленном порядке, в котором определены технические характеристики технологического присоединения, в том числе величина максимальной мощности, границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) сторон и границы ответственности сторон за эксплуатацию соответствующих объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и (или) объектов электросетевого хозяйства;

Акт об оказанной услуге – первичный бухгалтерский документ, подтверждающий факт полного оказания услуг по договору оказания услуг по технологическому присоединению, составленный между сторонами по договору;

Объекты электросетевого хозяйства Сетевой организации - принадлежащие Сетевой организации на праве собственности или на ином предусмотренном федеральными законами основании линии электропередачи, трансформаторные и иные подстанции, распределительные  пункты и иное предназначенное для обеспечения электрических связей и осуществления  передачи электрической энергии оборудование;

Технологическое присоединение - комплекс мероприятий, обеспечивающих в совокупности фактическое присоединение энергопринимающих устройств Заявителя к объектам электросетевого хозяйства Сетевой организации;

Расстояние от границ участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации - минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения присоединяемых энергопринимающих устройств) Заявителя до ближайшего объекта электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, распределительное устройство, подстанция) имеющего класс напряжения, указанный в заявке, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с инвестиционной программой Сетевой организации, утвержденной в установленном порядке;

Передвижные объекты – энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим перемещением и установкой на территориях различных административно – территориальных единиц;

Граница участка Заявителя - подтвержденные правоустанавливающими  документами границы земельного участка, либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином  законном основании энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, в отношении которых предполагается осуществление мероприятий по технологическому присоединению;

Фактическое присоединение - комплекс технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении "отключено"). Фактический прием (подача) напряжения и мощности осуществляется путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено");

Качество электрической энергии – соответствие показателей электрической энергии нормам, установленным ГОСТ-32144-2013;

III. Порядок технологического присоединения  энергопринимающих устройств физических лиц с величиной максимальной мощности до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной мощности), которая используется для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, к электрическим сетям сетевой организации.

| № п.п. | Операция | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Исходные данные | Результат | Кому передается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача заявки на технологическое присоединение |
|  | Подача заявки на технологическое присоединение в Сетевую организацию (через личный кабинет заявителя в сети «Интернет») | Заявитель | 1 рабочий день | Заявка | Заявка о необходимости осуществления технологического присоединения с приложение документов определенных правилами | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Проверка полноты представленных сведений и документов | Центр обслуживания клиентов, Отдел по технологическому присоединению, Отдел по правовой и корпоративной работ АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявки | Заявка | Определение достаточности/недо- статочности представленных в Заявке сведений и (или) документов | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление Заявителю уведомления об отсутствии необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявки | Заявка | Уведомление об отсутствии необходимых сведений и (или) документов | Заявитель |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | Не ранее чем через 20 дней со дня получения Заявителем уведомления об отсутствии необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней, уведомлеие заявителя об анулировании заявки в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки | Ненаправление Заявителем необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Уведомление | Заявитель |
|  | Получение недостающих сведений и (или) документов | Заявитель | По усмотрению Заявителя | Письмо Заявителя с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Получение недостающих сведений и (или) документов к заявке | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление заявки в профильные службы Сетевой организации | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В день подачи заявки или получения письма с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Заявка | Направление заявки в работу профильных структурных подразделений Сетевой организации. | Отдел по технологическому присоединению, профильные службы АО «ОРЭС-Тамбов» |
| Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий, заключение договора об осуществлении технологического присоединения |
|  | Определение расстояния от предполагаемой точки присоединения к электрическим сетям необходимого заявителю класса напряжения до границ участка Заявителя для целей определения размера платы за технологическое присоединение и сроков осуществления технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Расстояние от предполагаемой точки присоединения к электрическим сетям до границ участка Заявителя (в пределах 300/500 м, более 300/500 м) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Проверка заявителя на предмет его предыдущих обращений (сроком давности не более 3 лет) с заявкой на технологическое присоединение в пределах границ муниципальных районов, городских округов, входящих в зону действия Сетевой организации | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Наличие/отсутствие обращения заявителя с заявкой на технологическое присоединение в течение 3-х лет предшествующих подаче заявки | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Рассмотрение существующей электрической схемы и определение предполагаемой схемы технологического присоединения с учетом существующей нагрузки и ранее заключенных договоров на технологическое присоединение. | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Предполагаемая схема технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка проекта технических условий для технологического присоединения (неотъемлемая часть договора об осуществлении технологического присоединения): | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Технические условия | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | - разработка задания на подготовку технического решения; |  |  |  |  |  |
|  | - подготовка технического решения; |  |  |  |  |  |
|  | - определение необходимости выполнения работ по переоборудованию, строительству, реконструкции объектов электросетевого хозяйства; |  |  |  |  |  |
|  | - установление наличия/отсутствия соответствующих мероприятий в Инвестиционной программе Сетевой организации; |  |  |  |  |  |
|  | - определение перечня технических мероприятий, необходимых для технологического присоединения. |  |  |  |  |  |
|  | - определение перечня технических мероприятий, выполняемых сетевой организацией (до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства), и перечня технических мероприятий, выполняемых Заявителем (в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства) |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта Договора об осуществлении технологического присоединения | Отдел по правовой и корпоративной работе | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка, технические условия | Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов», бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» |
|  | Подготовка счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка, технические условия | Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности. | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Инструкция | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Размещение в личном кабинете заявителя счета, условий договора, технических условий и инструкции | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Счет | Заявитель |
|  | Оплата заявителем счета за технологическое присоединение | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» | В течение 5 рабочих дней с даты размещения счета | Счет | Оплата | Центр обслуживания клиентов, отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Уведомление субъекта розничного рынка, указанного в заявке, о заключении договора | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления сведений об оплате счета | Оплата | Уведомление | Субъект розничного рынка |
|  | Направление информации о заключении договора в Отдел капитального строительства (при наличии в Договоре обязательств по строительству электрических сетей со стороны сетевой организации) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 1 рабочего дня с даты оплаты счета | Оплата счета | Технические условия | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Отсутствие факта оплаты заявителем счета за технологическое присоединение | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» | По истечении 5 рабочих дней с даты размещения счета | Счет | Отсутствие оплаты | Центр обслуживания клиентов, отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | По истечении 5 рабочих дней с даты размещения счета | Отсутствие оплаты | Уведомление об анулировании заявки | Заявитель |
|  | Уведомление субъекта розничного рынка, указанного в заявке, об анулировании заявки | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 2 рабочих дней со дня истечения срока оплаты счета | Отсутствие оплаты | Уведомление об анулировании заявки | Субъекта розничного рынка |
| Выполнение мероприятий по договору технологического присоединения |
|  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Договором и техническими условиями, со стороны Заявителя | Заявитель | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, документация на энергопринимающее устройство; проект электроснабжения | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Договором и техническими условиями, со стороны Заявителя в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства | Заявитель |
|  | Обращение заявителя о согласовании Сетевой организацией изменений в технических условиях (в случае, если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий). | Заявитель | В течение срока действия Договора. | Договор, технические условия, документация на энергопринимающее устройство; проект электроснабжения разработанная Заявителем проектная документация (в случаях предусмотренных действующим законодательством) | Получение Сетевой организацией для согласования изменений в технические условия | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Согласование сетевой организацией изменений в выданные технические условия | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты обращения Заявителя | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения разработанная Заявителем проектная документация | Согласованные сетевой организацией изменений в технические условия | Заявитель |
|  | Согласование проекта электроснабжения заявителя (при обращении Заявителя) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 дней с момента представления проекта Заявителем | Проект электроснабжения | Согласованный проект электроснабжения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству/рекон- струкции объектов в соответствии с разработанной проектной документацией (при наличии) в пределах границ земельного участка Заявителя | Заявитель | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения разработанная Заявителем проектная документация | Построенные/рекон-струированные объекты в границах земельного участка заявителя, необходимые для осуществления технологического присоединения | Заявитель |
|  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Договором и техническими условиями, со стороны Сетевой организации. | Отдел капитального строительства и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов» (при необходимости) | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия | Выполнение мероприятий по Договору со стороны Сетевой организации до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Разработка проектной документации для строительства/реконструкции объектов за пределами границ земельного участка Заявителя согласно обязательствам, предусмотренным Договором и техническими условиями | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия | Разработанная проектная документация | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Выполнение технических условий, включая производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, осуществление мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями | Отдел капитального строительства и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия, разработанная Сетевой организацией проектная документация | Построенные/рекон-струированные объекты за пределами границ земельного участка заявителя, необходимые для осуществления технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка акта о выполнении технических условий | Отдел по технологическому присоединению и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В срок, установленный Договором. | Исполнение мероприятий по строительству объектов электросететвого хозяйства со стороны сетевой организации | Акт о выполнении технических условий | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка акта допуска приборов учета электрической энергии к эксплуатации | Отдел мониторинга покупки транспорта и оптимизации потерь электрической энергии АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В срок, установленный Договором. | Исполнение мероприятий по строительству объектов электросететвого хозяйства со стороны сетевой организации | Акт допуска прибора учета | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка акта об осуществлении технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, Акт о выполнении технических условий | Акт о технологическом присоединении | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Уведомление о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором | Акт о выполнении технических условий, акт о технологическом присоединении | Уведомление | Заявитель |
|  | Представление сетевой организации замечаний к составленным актам о выполнении технических условий и технологическому присоединению по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) Правилам технологического присоединения | Заявитель | В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения | Акты о выполнении технических условий и технологическому присоединению | Замечания | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Устранение замечаний по несоответствию реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) Правилам технологического присоединения | Отдел капитального строительства и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний | Замечания | Устранение замечаний | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Уведомление заявителя об устранении замечаний | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний | Устранение замечаний | Уведомление | Заявитель |
| Технологическое присоединение. |
|  | Осуществление фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности | Заявитель | В срок, установленный Договором | Акт о технологическом присоединении | Подача напряжения на присоединенные энергопринимающие устройства Заявителя | Заявитель |

IV. Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с величиной максимальной мощности до 150 кВт включительно, с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности, электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, к электрическим сетям сетевой организации.

| № п.п. | Операция | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Исходные данные | Результат | Кому передается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача заявки на технологическое присоединение |
|  | Подача заявки на технологическое присоединение в Сетевую организацию (через личный кабинет заявителя в сети «Интернет») | Заявитель | 1 рабочий день | Заявка | Заявка о необходимости осуществления технологического присоединения с приложение документов определенных правилами | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Проверка полноты представленных сведений и документов | Центр обслуживания клиентов, Отдел по технологическому присоединению, Отдел по правовой и корпоративной работ АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявки | Заявка | Определение достаточности/недо- статочности представленных в Заявке сведений и (или) документов | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление Заявителю уведомления об отсутствии необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявки | Заявка | Уведомление об отсутствии необходимых сведений и (или) документов | Заявитель |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | Не ранее чем через 20 дней со дня получения Заявителем уведомления об отсутствии необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней, уведомлеие заявителя об анулировании заявки в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения об аннулировании заявки | Ненаправление Заявителем необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Уведомление | Заявитель |
|  | Получение недостающих сведений и (или) документов | Заявитель | По усмотрению Заявителя | Письмо Заявителя с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Получение недостающих сведений и (или) документов к заявке | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление заявки в профильные службы Сетевой организации | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В день подачи заявки или получения письма с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Заявка | Направление заявки в работу профильных структурных подразделений Сетевой организации. | Отдел по технологическому присоединению, профильные службы АО «ОРЭС-Тамбов» |
| Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий, заключение договора об осуществлении технологического присоединения |
|  | Определение расстояния от предполагаемой точки присоединения к электрическим сетям необходимого заявителю класса напряжения до границ участка Заявителя для целей определения сроков осуществления технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Расстояние от предполагаемой точки присоединения к электрическим сетям до границ участка Заявителя (в пределах 300/500 м, более 300/500 м) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Рассмотрение существующей электрической схемы и определение предполагаемой схемы технологического присоединения с учетом существующей нагрузки и ранее заключенных договоров на технологическое присоединение. | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Предполагаемая схема технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка проекта технических условий для технологического присоединения (неотъемлемая часть договора об осуществлении технологического присоединения): | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Технические условия | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | - разработка задания на подготовку технического решения; |  |  |  |  |  |
|  | - подготовка технического решения; |  |  |  |  |  |
|  | - определение необходимости выполнения работ по переоборудованию, строительству, реконструкции объектов электросетевого хозяйства; |  |  |  |  |  |
|  | - установление наличия/отсутствия соответствующих мероприятий в Инвестиционной программе Сетевой организации; |  |  |  |  |  |
|  | - определение перечня технических мероприятий, необходимых для технологического присоединения. |  |  |  |  |  |
|  | - определение перечня технических мероприятий, выполняемых сетевой организацией (до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства), и перечня технических мероприятий, выполняемых Заявителем (в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства) |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта Договора об осуществлении технологического присоединения | Отдел по правовой и корпоративной работе | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка, технические условия | Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов», бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» |
|  | Подготовка счета для внесения платы (части платы) за технологическое присоединение | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка, технические условия | Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка инструкции, содержащей последовательный перечень мероприятий, обеспечивающих безопасное осуществление действиями заявителя фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности. | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Инструкция | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Размещение в личном кабинете заявителя счета, условий договора, технических условий и инструкции | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Счет | Заявитель |
|  | Оплата заявителем счета за технологическое присоединение | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» | В течение 5 рабочих дней с даты размещения счета | Счет | Оплата | Центр обслуживания клиентов, отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Уведомление субъекта розничного рынка, указанного в заявке, о заключении договора | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | Не позднее окончания рабочего дня, следующего за днем поступления сведений об оплате счета | Оплата | Уведомление | Субъект розничного рынка |
|  | Направление информации о заключении договора в Отдел капитального строительства (при наличии в Договоре обязательств по строительству электрических сетей со стороны сетевой организации) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 1 рабочего дня с даты оплаты счета | Оплата счета | Технические условия | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Отсутствие факта оплаты заявителем счета за технологическое присоединение | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» | По истечении 5 рабочих дней с даты размещения счета | Счет | Отсутствие оплаты | Центр обслуживания клиентов, отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | По истечении 5 рабочих дней с даты размещения счета | Отсутствие оплаты | Уведомление об анулировании заявки | Заявитель |
|  | Уведомление субъекта розничного рынка, указанного в заявке, об анулировании заявки | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 2 рабочих дней со дня истечения срока оплаты счета | Отсутствие оплаты | Уведомление об анулировании заявки | Субъекта розничного рынка |
| Выполнение мероприятий по договору технологического присоединения |
|  | Обращение заявителя о согласовании Сетевой организацией изменений в технических условиях (в случае, если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий). | Заявитель | В течение срока действия Договора. | Договор, технические условия, документация на энергопринимающее устройство; проект электроснабжения разработанная Заявителем проектная документация (в случаях предусмотренных действующим законодательством) | Получение Сетевой организацией для согласования изменений в технические условия | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Согласование сетевой организацией изменений в выданные технические условия | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты обращения Заявителя | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения разработанная Заявителем проектная документация | Согласованные сетевой организацией изменений в технические условия | Заявитель |
|  | Согласование проекта электроснабжения заявителя (при обращении Заявителя) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 дней с момента представления проекта Заявителем | Проект электроснабжения | Согласованный проект электроснабжения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству/рекон- струкции объектов в соответствии с разработанной проектной документацией (при наличии) в пределах границ земельного участка Заявителя | Заявитель | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения разработанная Заявителем проектная документация | Построенные/рекон-струированные объекты в границах земельного участка заявителя, необходимые для осуществления технологического присоединения | Заявитель |
|  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Договором и техническими условиями, со стороны Сетевой организации. | Отдел капитального строительства и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов» (при необходимости) | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия | Выполнение мероприятий по Договору со стороны Сетевой организации до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Разработка проектной документации для строительства/реконструкции объектов за пределами границ земельного участка Заявителя согласно обязательствам, предусмотренным Договором и техническими условиями | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия | Разработанная проектная документация | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Выполнение технических условий, включая производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, осуществление мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями | Отдел капитального строительства и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия, разработанная Сетевой организацией проектная документация | Построенные/рекон-струированные объекты за пределами границ земельного участка заявителя, необходимые для осуществления технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка акта о выполнении технических условий | Отдел по технологическому присоединению и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В срок, установленный Договором. | Исполнение мероприятий по строительству объектов электросететвого хозяйства со стороны сетевой организации | Акт о выполнении технических условий | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка акта допуска приборов учета электрической энергии к эксплуатации | Отдел мониторинга покупки транспорта и оптимизации потерь электрической энергии АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В срок, установленный Договором. | Исполнение мероприятий по строительству объектов электросететвого хозяйства со стороны сетевой организации | Акт допуска прибора учета | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка акта об осуществлении технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, Акт о выполнении технических условий | Акт о технологическом присоединении | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Уведомление о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором | Акт о выполнении технических условий, акт о технологическом присоединении | Уведомление | Заявитель |
|  | Представление сетевой организации замечаний к составленным актам о выполнении технических условий и технологическому присоединению по причине несоответствия реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) Правилам технологического присоединения | Заявитель | В течение 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете потребителя акта о выполнении технических условий и акта об осуществлении технологического присоединения | Акты о выполнении технических условий и технологическому присоединению | Замечания | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Устранение замечаний по несоответствию реализованных сетевой организацией мероприятий техническим условиям и (или) Правилам технологического присоединения | Отдел капитального строительства и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний | Замечания | Устранение замечаний | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Уведомление заявителя об устранении замечаний | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней со дня поступления указанных замечаний | Устранение замечаний | Уведомление | Заявитель |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству/реконструкции объектов в соответствии с разработанной проектной документацией в пределах границ земельного участка Заявителя | Заявитель | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения, разработанная Заявителем проектная документация | Уведомление в выполнении заявителем технических условий (при напряжении в точке присоединения свыше 1кВ) | АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств с участием Сетевой организации и Заявителя (при напряжении в точке присоединения свыше 1кВ) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В течение 7 дней с даты направления уведомление о выполнении технических условий или в течение 3 дней с даты уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению (при наличии замечаний) | Технические документы предусмотренные Правилами | Подписание Заявителем и Сетевой организацией Акта о выполнении технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» Заявитель |
|  | Уведомление заявителя о невыполнении требований технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В день проведения осмотра | Технические документы предусмотренные Правилами | Акт осмотра с указанными замечаниями | Заявитель |
|  | Выполнение требований технических условий в полном объеме | Заявитель | В срок определенный Договором | Договор, технические условия | Энергопринимающее устройство соответствующее требованиям технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка Сетевой организацией акта о выполнении заявителем технических условий | Отдел по технологическому присоединению и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В течение 3-х дней с даты проведения осмотра, присоединяемых энергопринимающих устройств | Технические документы предусмотренные Правилами, результаты осмотра | Подписание Акта о выполнении Заявителем технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» Заявитель |
| Дальнейшие действия в соответствии с п. 3.8-3.11 настоящего раздела |
| Технологическое присоединение |
|  | Осуществление фактического присоединения и фактического приема напряжения и мощности | Заявитель | В срок, установленный Договором | Акт о технологическом присоединении | Подача напряжения на присоединенные энергопринимающие устройства Заявителя (самостоятельно) | Заявитель |
|  | Осуществление фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям - выполнение комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации и энергопринимающих устройств Заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено») (в случае напряжения в точке присоединения свыше 1кВ) | Аварийная диспетчерская служба АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, Акт о выполнении Заявителем технических условий | Подключение энергопринимаю- щих устройств Заявителя | Заявитель |

V. Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с величиной максимальной мощности до 670 кВт, к электрическим сетям сетевой организации (за исключением лиц указанных в разделах III и IV регламента).

| № п.п. | Операция | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Исходные данные | Результат | Кому передается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача заявки на технологическое присоединение |
|  | Подача заявки на технологическое присоединение в Сетевую организацию (направление заявки в 2-х экз. письмом с описью вложения либо представление через уполномоченного представителя) | Заявитель | 1 рабочий день | Заявка | Заявка о необходимости осуществления технологического присоединения с приложение документов определенных правилами | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Проверка полноты представленных сведений и документов | Центр обслуживания клиентов, Отдел по технологическому присоединению, Отдел по правовой и корпоративной работ АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявки | Заявка | Определение достаточности/недостаточности представленных в Заявке сведений и (или) документов | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление Заявителю уведомления об отсутствии необходимых сведений в Заявке и (или) документов, прилагаемых к ней | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявки | Заявка | Уведомление об отсутствии необходимых сведений и (или) документов | Заявитель |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | Не ранее чем через 20 дней со дня получения Заявителем уведомления об отсутствии необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Ненаправление Заявителем необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Уведомление | Заявитель |
|  | Получение недостающих сведений и (или) документов | Заявитель | По усмотрению Заявителя | Письмо Заявителя с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Получение недостающих сведений и (или) документов к заявке | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление заявки в профильные службы Сетевой организации | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В день подачи заявки или получения письма с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Заявка | Направление заявки в работу профильных структурных подразделений Сетевой организации. | Отдел по технологическому присоединению, профильные службы АО «ОРЭС-Тамбов» |
| Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий, заключение договора об осуществлении технологического присоединения |
|  | Определение технической возможности технологического присоединения с учетом критериев наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Наличие/ отсутствия технической возможности технологического присоединения (при отсутствии такой возможности технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту). | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Рассмотрение существующей нормальной электрической схемы электрических сетей и определение предполагаемой схемы технологического присоединения с учетом существующей нагрузки и ранее заключенных договоров на технологическое присоединение | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Предполагаемая схема технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению, профильные службы АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка проекта технических условий для технологического присоединения (неотъемлемая часть договора об осуществлении технологического присоединения): | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 20 дней с даты регистрации заявки | Заявка | Проект технических условий | Заявителю одновременно с направлением договора об осуществлении технологичес- кого присоединения |
|  | - разработка задания на подготовку технического решения; |  |  |  |  |  |
|  | - подготовка технического решения; |  |  |  |  |  |
|  | - определение необходимости выполнения работ по переоборудованию, строительству, реконструкции объектов электросетевого хозяйства; |  |  |  |  |  |
|  | - установление наличия/отсутствия соответствующих мероприятий в Инвестиционной программе Сетевой организации; |  |  |  |  |  |
|  | - определение перечня технических мероприятий, необходимых для технологического присоединения. |  |  |  |  |  |
|  | - определение перечня технических мероприятий, выполняемых сетевой организацией (до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства), и перечня технических мероприятий, выполняемых Заявителем (в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства) |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта Договора об осуществлении технологического присоединения в 2-х экземплярах | Отдел по правовой и корпоративной работе | В течение 20 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка, технические условия | Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка и направление Заявителю для подписания заполненного и подписанного со стороны Сетевой организации проекта Договора в 2-х экземплярах и технических условий как неотъемлемого приложения к Договору | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 20 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Подписанный со стороны Сетевой организации - проект Договора и технические условия как неотъемлемое приложение к Договору | Заявитель |
|  | Подписание Заявителем 2-х экземпляров проекта Договора и направление 1-го экземпляра Договора в адрес Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор | Заявитель | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного со стороны сетевой организации проекта Договора | Подписанный со стороны сетевой организации проект Договора и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | Подписанный обеими сторонами договор на технологическое присоединение | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление мотивированного отказа от подписания проекта договора с предложением об изменении представленного проекта договора и приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения (направляется заказным письмом с уведомлением о вручении) | Заявитель | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного со стороны сетевой организации договора технологического присоединения | Подписанный со стороны сетевой организации проект Договора и технические условия | Мотивированный отказ от подписания проекта Договора с предложением об изменении представленного проекта договора и приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Приведение проекта Договора в соответствие с Правилами технологического присоединения и направление Заявителю новой редакции проекта Договора для подписания, а также технических условий как неотъемлемого приложения к Договору. | Отдел по технологическому присоединению, отдел по корпоративной и правовой работе АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа | Мотивированный отказ от подписания проекта Договора с предложением об изменении представленного проекта Договора и приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения | Новая редакция проекта Договора | Заявитель |
|  | Подписание Заявителем новой редакции проекта Договора в 2-х экземплярах и направление 1-го экземпляра договора в адрес Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор | Заявитель | В течение 10 рабочих дней со дня получения Заявителем подписанного со стороны Сетевой организации проекта Договора | Подписанный со стороны сетевой организации проект Договора и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | Подписанный обеими сторонами Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | Не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения Заявителем подписанного со стороны сетевой организации проекта договора и технических условий | Ненаправление Заявителем подписанного проекта Договора технологического присоединения или мотивированного отказа от подписания проекта Договора | Аннулирование заявки | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Заключение договора | Заявитель | Дата поступления подписанного Заявителем экземпляра договора в Сетевую организацию | Подписанный обеими сторонами Договор | Заключенный Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление подписанного Договора в Отдел капитального строительства (при наличии в Договоре обязательств по строительству электрических сетей со стороны сетевой организации) | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 1 рабочего дня с даты поступления подписанного экземпляра Договора | Подписанный Договор с обязательствами по строительству электрических сетей со стороны ОАО «ОРЭС-Тамбов» | Заключенный договор | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» |
| Оплата услуг по технологическому присоединению |
|  | Внесение платы за технологическое присоединение | Заявитель | В соответствии с условиями Договора | Договор, квитанция на оплату, счет-фактура | Плата за технологическое присоединение в соответствии с решением регулирующего органа | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» |
|  | Мониторинг оплаты по договорам технологического присоединения | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» | В течение срока исполнения Договора | Договор | Опла-та/отсутствиеоплаты по Договору (ежемесячно) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Уведомление Заявителя о необходимости соблюдения сроков оплаты по Договору | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение срока исполнения Договора | Договор | Уведомление | Заявитель |
| Выполнение мероприятий по договору технологического присоединения |
|  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором и техническими условиями, со стороны Заявителя | Заявитель | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, документация на энергопринимаю- щие устройства, согласованный проект электроснабжения | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Договором и техническими условиями, со стороны Заявителя в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Разработка проектной документации для строительства/реконструкции объектов в границах земельного участка Заявителя, в соответствии с Договором и техническими условиями (кроме случаев, когда в соответствии с Градостроительным кодексом РФ разработка проектной документации не является обязательной) | Заявитель | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения | Разработанная проектная документация | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Согласование Сетевой организацией проектной документации Заявителя по выполнению технических условий (при обращении заявителя) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 дней с даты представления проектной документации | Проектная документация Заявителя | Проектная документация Заявителя, согласованная сетевой организацией | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Обращение заявителя о согласовании Сетевой организацией изменений в технических условиях (в случае, если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий). | Заявитель | В течение срока действия Договора | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения, разработанная Заявителем проектная документация | Получение Сетевой организацией для согласования изменений в технические условия | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Согласование Сетевой организацией изменений в выданные технические условия | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты обращения Заявителя | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения, разработанная Заявителем проектная документация | Согласованные Сетевой организацией изменения в технические условия | Заявитель |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству/реконструкции объектов в соответствии с разработанной проектной документацией в пределах границ земельного участка Заявителя | Заявитель | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения, разработанная Заявителем проектная документация | Построенные/реконструированные объекты в границах земельного участка заявителя, необходимые для осуществления технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором и техническими условиями, со стороны Сетевой организации. | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов» (при необходимости) | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия | Выполнение мероприятий по Договору со стороны Сетевой организации до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимаю-щие устройства | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Разработка проектной документации для строительства/рекон- струкции объектов за пределами границ земельного участка Заявителя согласно обязательствам, предусмотренным Договором и техническими условиями | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» |  | Договор, технические условия | Разработанная проектная документация | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Выполнение технических условий, включая производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, осуществление мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов» (при необходимости) |  | Договор, технические условия, разработанная проектная документация | Построенные/реконструированные объекты за пределами границ земельного участка заявителя, необходимые для осуществления технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств с участием Сетевой организации, Заявителя | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В течение 10 дней с даты направления уведомление о выполнении технических условий или в течение 3 дней с даты уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению (при наличии замечаний) | Договор, технические условия | Подписание Заявителем, Сетевой организацией, Акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимаю- щих устройств Заявителя | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель |
|  | Уведомление заявителя о невыполнении требований технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В день проведения осмотра | Технические документы предусмотренные Правилами | Акт осмотра с указанными замечаниями | Заявитель |
|  | Выполнение требований технических условий в полном объеме | Заявитель | В срок определенный Договором | Договор, технические условия | Энергопринимающее устройство соответствующее требованиям технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка Сетевой организацией акта о выполнении заявителем технических условий | Отдел по технологическому присоединению и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В течение 3-х дней с даты проведения осмотра, присоединяемых энергопринимающих устройств | Акт осмотра | Подписание Акта о выполнении Заявителем технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» Заявитель |
|  | Подготовка Сетевой организацией акта допуска приборов учета электрической энергии к эксплуатации | Отдел мониторинга покупки транспорта и оптимизации потерь электрической энергии АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В течение 3-х дней с даты проведения осмотра, присоединяемых энергопринимающих устройств | Акт допуска прибора учета | Подписание акта допуска прибора учета | Отдел мониторинга покупки транспорта и оптимизации потерь электрической энергии АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель |
|  | Уведомление органов Ростехнадзора о вводе в эксплуатацию объектов Заявителя (для заявителей, осуществляющих присоединение к электрическим сетям до 10кВ по одному источнику электроснабжения) | Заявитель | В течение 5 рабочих дней с момента оформления акта осмотра | Копия технических условий; копия акта о выполнении заявителем технических условий; копия акта осмотра (обследования) объектов заявителя | Уведомление | Ростехнадзор |
| Технологическое присоединение |
|  | Осуществление фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям - выполнение комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации и энергопринимающих устройств Заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено») | Аварийная диспетчерская служба АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, Акт о выполнении Заявителем технических условий | Подключение энергопринимаю- щих устройств Заявителя (коммутационные аппараты отключены) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель |
|  | Подписание актов о технологическом присоединении, разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия, Акт о выполнении Заявителем технических условий, Акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимаю- щих устройств Заявителя | Подготовленные проекты актов | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» Заявитель |
|  | Осуществление подачи напряжения на присоединенную электроустановку Заявителя путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») при условии заключения Заявителем договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией | Аварийная диспетчерская служба АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором | Договор энергоснабжения между Заявителем и Энергосбытовой организацией | Подача напряжения на присоединенные энергопринимающие устройства Заявителя | Заявитель |

VI. Порядок технологического присоединения объектов по производству электрической энергии, максимальная мощность которых превышает 5 МВт, а также энергопринимающих устройств юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с величиной максимальной мощности свыше 670 кВт, к электрическим сетям сетевой организации.

| № п.п. | Операция | Ответственный исполнитель | Срок выполнения работ | Исходные данные | Результат | Кому передается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача заявки на технологическое присоединение |
|  | Подача заявки на технологическое присоединение в Сетевую организацию (направление заявки в 2-х экз. письмом с описью вложения либо представление через уполномоченного представителя) | Заявитель | 1 рабочий день | Заявка | Заявка о необходимости осуществления технологического присоединения с приложение документов определенных правилами | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Проверка полноты представленных сведений и документов | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В день подачи заявки | Заявка | Определение достаточности/недо- статочности представленных в Заявке сведений и (или) документов | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление Заявителю уведомления об отсутствии необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявки | Заявка | Уведомление об отсутствии необходимых сведений и (или) документов | Заявитель |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | Не ранее чем через 30 дней со дня получения Заявителем уведомления об отсутствии необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Ненаправление Заявителем необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Отметка об аннулировании заявки | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Получение недостающих сведений и (или) документов | Заявитель | В течение 20 рабочих дней | Письмо Заявителя с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Получение недостающих сведений и (или) документов к заявке | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление заявки в профильные службы Сетевой организации | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В день подачи заявки или получения письма с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Заявка | Направление заявки в работу профильных структурных подразделений Сетевой организации. | Отдел по технологическому присоединению, профильные службы АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление копии заявки на технологическое присоединение системному оператору (в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Получение системным оператором копии заявки на технологическое присоединение | Системный оператор |
| Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий, заключение договора об осуществлении технологического присоединения |
|  | Определение технической возможности технологического присоединения с учетом критериев наличия (отсутствия) технической возможности технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Наличие/ отсутствие технической возможности технологического присоединения (при отсутствии такой возможности технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту). | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Рассмотрение существующей нормальной электрической схемы электрических сетей и определение предполагаемой схемы технологического присоединения с учетом существующей нагрузки и ранее заключенных договоров на технологическое присоединение | Отдел по технологическому присоединению, профильные службы АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 7 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Предполагаемая схема технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка проекта технических условий для технологического присоединения (неотъемлемая часть договора об осуществлении технологического присоединения): | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 20 рабочих дней с даты регистрации заявки либо в срок, увеличенный на срок согласования технических условий с системным оператором | Заявка | Проект технических условий | Заявителю одновременно с направлением договора об осуществлении технологичес- кого присоединения |
|  | - разработка задания на подготовку технического решения; |  |  |  |  |  |
|  | - подготовка технического решения; |  |  |  |  |  |
|  | - определение необходимости выполнения работ по переоборудованию, строительству, реконструкции объектов электросетевого хозяйства; |  |  |  |  |  |
|  | - установление наличия/отсутствия соответствующих мероприятий в Инвестиционной программе Сетевой организации; |  |  |  |  |  |
|  | - определение перечня технических мероприятий, необходимых для технологического присоединения. |  |  |  |  |  |
|  | - определение перечня технических мероприятий, выполняемых сетевой организацией (до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства), и перечня технических мероприятий, выполняемых Заявителем (в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства) |  |  |  |  |  |
|  | Направление заявителю уведомления об увеличении срока подготовки и направления проекта Договора и технических условий на срок согласования технических условий с системным оператором, дате завершения срока (при необходимости согласования с системным оператором) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 5 дней с даты регистрации заявки | Проект технических условий, Срок, необходимый для согласования проекта технических условий с системным оператором | Уведомление Заявителя о необходимости увеличения срока подготовки проекта Договора и технических условий | Заявитель |
|  | Направление проекта технических условий на согласование системному оператору (при необходимости согласования с системным оператором) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 5 дней с даты регистрации заявки | Проект технических условий | Получение системным оператором проекта технических условий для согласования | Системный оператор |
|  | Согласование проекта технических условий системным оператором (при необходимости согласования с системным оператором) | Системный оператор | В течение 15 рабочих дней с даты получения проекта технических условий | Проект технических условий | Проект технических условий, согласованных с системным оператором | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка проекта Договора об осуществлении технологического присоединения в 2-х экземплярах | Отдел по правовой и корпоративной работе | В течение 20 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка, технические условия | Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление Заявителю для подписания заполненного и подписанного со стороны сетевой организации проекта Договора в 2-х экземплярах и технических условий как неотъемлемого приложения к Договору | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 20 рабочих дней с даты регистрации заявки или не позднее 3 рабочих дней со дня согласования проекта технических условий системным оператором (при направлении Заявителю уведомления об увеличении срока подготовки проекта договора и технических условий). | Заявка | Подписанный со стороны Сетевой организации проект Договора и технические условия как неотъемлемое приложение к Договору | Заявитель |
|  | Подписание Заявителем 2-х экземпляров проекта Договора и направление 1-го экземпляра договора в адрес Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор | Заявитель | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного со стороны Сетевой организации проекта договора | Подписанный со стороны Сетевой организации проект Договора и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | Подписанный обеими сторонами Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление мотивированного отказа от подписания проекта Договора с предложением об изменении представленного проекта Договора и приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения (направляется заказным письмом с уведомлением о вручении) | Заявитель | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного со стороны сетевой организации договора технологического присоединения | Подписанный со стороны сетевой организации проект Договора и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | Мотивированный отказ от подписания проекта Договора с предложением об изменении представленного проекта Договора и приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Приведение проекта Договора в соответствие с Правилами технологического присоединения и направление Заявителю новой редакции проекта Договора для подписания, а также технических условий как неотъемлемого приложения к договору. | Отдел по технологическому присоединению, отдел по корпоративной и правовой работе АО «ОРЭС-Тамбов» | 10 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа | Мотивированный отказ от подписания проекта Договора с предложением об изменении представленного проекта Договора и приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения | Новая редакция проекта Договора | Заявитель |
|  | Подписание Заявителем новой редакции проекта Договора в 2-х экземплярах и направление 1-го экземпляра договора в адрес Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор | Заявитель | В течение 10 дней со дня получения Заявителем подписанного со стороны Сетевой организации проекта Договора и технических условий | Подписанный со стороны сетевой организации проект договора и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | Подписанный обеими сторонами Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | Не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения Заявителем подписанного со стороны сетевой организации проекта договора и технических условий | Ненаправление Заявителем подписанного проекта договора технологического присоединения или мотивированного отказа от подписания проекта договора | Аннулирование заявки | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Заключение Договора | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | Дата поступления подписанного Заявителем экземпляра договора в Сетевую организацию | Подписанный обеими сторонами Договор | Заключенный Договор | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
| Оплата услуг по технологическому присоединению |
|  | Внесение платы за технологическое присоединение | Заявитель | В соответствии с условиями Договора | Договор, квитанция на оплату, счет-фактура | Плата за технологическое присоединение в соответствии с решением регулирующего органа | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» |
|  | Мониторинг оплаты по договорам технологического присоединения | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» | В течение срока исполнения Договора | Договор | Опла-та/отсутствиеоплаты по Договору (ежемесячно) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Уведомление Заявителя о необходимости соблюдения сроков оплаты по Договору | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение срока исполнения Договора | Договор | Уведомление | Заявитель |
| Выполнение мероприятий по договору технологического присоединения |
|  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором и техническими условиями, со стороны Заявителя | Заявитель | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, документация на энергопринимаю- щие устройства, согласованный проект электроснабжения | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Договором и техническими условиями, со стороны Заявителя в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Разработка проектной документации для строительства/реконст- рукции объектов в границах земельного участка Заявителя, в соответствии с Договором и техническими условиями (кроме случаев, когда в соответствии с Градостроительным кодексом РФ разработка проектной документации не является обязательной) | Заявитель | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения | Разработанная проектная документация | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Согласование Сетевой организацией проектной документации Заявителя по выполнению технических условий (при направлении проектной документации) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 дней с даты представления проектной документации | Проектная документация Заявителя | Проектная документация Заявителя, согласованная сетевой организацией | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Обращение заявителя о согласовании Сетевой организацией изменений в технических условиях (в случае, если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий). | Заявитель | В течение срока действия Договора | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения, разработанная Заявителем проектная документация | Получение Сетевой организацией для согласования изменений в технические условия | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Согласование Сетевой организацией изменений в выданные технические условия | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты обращения Заявителя | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения, разработанная Заявителем проектная документация | Согласованные Сетевой организацией изменения в технические условия | Заявитель |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству/реконст- рукции объектов в соответствии с разработанной проектной документацией в пределах границ земельного участка Заявителя | Заявитель | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения, разработанная Заявителем проектная документация | Построенные/реконструированные объекты в границах земельного участка заявителя, необходимые для осуществления технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором и техническими условиями, со стороны Сетевой организации. | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов» (при необходимости) | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия | Выполнение мероприятий по Договору со стороны Сетевой организации до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимаю-щие устройства | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Разработка проектной документации для строительства/рекон- струкции объектов за пределами границ земельного участка Заявителя согласно обязательствам, предусмотренным Договором и техническими условиями | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» |  | Договор, технические условия | Разработанная проектная документация | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Выполнение технических условий, включая производство строительно-монтажных работ в соответствии с проектной документацией, осуществление мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов»и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов» (при необходимости) |  | Договор, технические условия, разработанная проектная документация | Построенные/реконструированные объекты за пределами границ земельного участка заявителя, необходимые для осуществления технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Получение разрешения Ростехнадзора на допуск в эксплуатацию объектов Сетевой организации | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» Ростехнадзор, Системный оператор (если технические условия подлежат согласованию с Системным оператором) |  | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения, разработанная Заявителем проектная документация | Допуск в эксплуатацию объектов Сетевой организации | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств с участием Сетевой организации, Заявителя, должностных лиц Ростехнадзора, субъекта оперативно-диспетчерского управления (если технические условия подлежат согласованию с ним) | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель, Ростехнадзор, Субъект оперативно-диспетчерского управления (при необходимости) | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, Акт о выполнении Заявителем технических условий | Подписание Заявителем, Сетевой организацией, представителем Ростехнадзора Акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимаю- щих устройств Заявителя | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель Ростехнадзор |
|  | Уведомление заявителя о невыполнении требований технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В день проведения осмотра | Технические документы предусмотренные Правилами | Акт осмотра с указанными замечаниями | Заявитель |
|  | Выполнение требований технических условий в полном объеме | Заявитель | В срок определенный Договором | Договор, технические условия | Энергопринимающее устройство соответствующее требованиям технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка Сетевой организацией акта о выполнении заявителем технических условий | Отдел по технологическому присоединению и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В течение 3-х дней с даты проведения осмотра, присоединяемых энергопринимающих устройств | Акт осмотра | Подписание Акта о выполнении Заявителем технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» Заявитель |
|  | Подготовка Сетевой организацией акта допуска приборов учета электрической энергии к эксплуатации | Отдел мониторинга покупки транспорта и оптимизации потерь электрической энергии АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В течение 3-х дней с даты проведения осмотра, присоединяемых энергопринимающих устройств | Акт допуска прибора учета | Подписание акта допуска прибора учета | Отдел мониторинга покупки транспорта и оптимизации потерь электрической энергии АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель |
| Технологическое присоединение |
|  | Осуществление фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям - выполнение комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации и энергопринимающих устройств Заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено») | Аварийная диспетчерская служба АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, Акт о выполнении Заявителем технических условий, Акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимаю- щих устройств Заявителя | Подключение энергопринимаю- щих устройств Заявителя (коммутационные аппараты отключены) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель |
|  | Подготовка акта о технологическом присоединении | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия, Акт о выполнении Заявителем технических условий, Акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимаю- щих устройств Заявителя | Подписанные акты о технологическом присоединении | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель |
|  | Осуществление подачи напряжения на присоединенную электроустановку Заявителя путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») при условии заключения Заявителем договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией. | Аварийная диспетчерская служба АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором | Акт о технологическом присоединении | Подача напряжения на присоединенные энергопринимаю- щие устройства Заявителя | Заявитель |

VII. Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей к электрическим сетям сетевой организации по индивидуальному проекту (за исключением заявителей – юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 150 кВт включительно, а также заявителей –физических лиц, использующих энергопринимающие устройства для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно в целях технологического присоединения по одному источнику, в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно).

| № п.п. | Операция | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Исходные данные | Результат | Кому передается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача заявки на технологическое присоединение |
|  | Подача заявки на технологическое присоединение в Сетевую организацию (направление заявки в 2-х экз. письмом с описью вложения либо представление через уполномоченного представителя) | Заявитель | 1 рабочий день | Заявка | Заявка о необходимости осуществления технологического присоединения с приложение документов определенных правилами | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Проверка полноты представленных сведений и документов | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В день подачи заявки | Заявка | Определение достаточности/ недо- статочности представленных в Заявке сведений и (или) документов | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление Заявителю уведомления об отсутствии необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявки | Заявка | Уведомление об отсутствии необходимых сведений и (или) документов | Заявитель |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | Не ранее чем через 20 рабочих дней со дня получения Заявителем уведомления об отсутствии необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Ненаправление Заявителем необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Отметка об аннулировании заявки | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Получение недостающих сведений и (или) документов | Заявитель | По усмотрению Заявителя | Письмо Заявителя с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Получение недостающих сведений и (или) документов к заявке | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление заявки в профильные службы Сетевой организации | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В день подачи заявки или получения письма с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Заявка | Направление заявки в работу профильных структурных подразделений Сетевой организации. | Отдел по технологическому присоединению, профильные службы АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление копии заявки на технологическое присоединение системному оператору (в отношении присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Получение системным оператором копии заявки на технологическое присоединение | Системный оператор |
| Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий, заключение договора об осуществлении технологического присоединения |
|  | Определение технической возможности технологического присоединения (кроме заявителей, предусмотренных пп. 12.1, 14, 34 Правил присоединения) по критериям, установленным п. 28 Правил присоединения. | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 5 рабочих дней с момента регистрации заявки | Заявка | Установление отсутствия технической возможности технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Осмотр предполагаемой точки присоединения, Рассмотрение существующей нормальной электрической схемы электрических сетей и определение предполагаемой схемы технологического присоединения с учетом существующей нагрузки и ранее заключенных договоров на технологическое присоединение. Определение необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства. Определение включения строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства в Инвестиционную программу сетевой организации | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 5 рабочих дней с даты регистрации Заявки | Заявка | Установление необходимости строительства/ре- конструкции объектов электросетевого хозяйства, не включенных в инвестиционную программу Сетевой организации на очередной период регулирования | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка проекта индивидуальных технических условий на технологическое присоединение: | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 15 рабочих дней с даты подачи заявки | Заявка | Проект индивидуальных технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | - разработка задания на подготовку технического решения; |  |  |  |  |  |
|  | - подготовка технического решения; |  |  |  |  |  |
|  | - определение подлежащих строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства; |  |  |  |  |  |
|  | - определение перечня технических мероприятий, необходимых для технологического подключения. |  |  |  |  |  |
|  | - определение перечня технических мероприятий, выполняемых сетевой организацией (до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства), и перечня технических мероприятий, выполняемых Заявителем (в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства) |  |  |  |  |  |
|  | Направление проекта индивидуальных технических условий на согласование системному оператору (при необходимости согласования технических условий с системным оператором) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 5 рабочих дня с даты подготовки проекта индивидуальных технических условий | Проект индивидуальных технических условий с приложением заявки | Проект индивидуальных технических условий с приложением заявки на согласование | Системный оператор |
|  | Согласование проекта технических условий системным оператором (при необходимости согласования технических условий с системным оператором) | Системный оператор | В течение 15 рабочих дней с даты получения проекта технических условий | Проект индивидуальных технических условий | Проект индивидуальных технических условий, согласованных с системным оператором | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка на основании согласованного проекта технических условий калькуляции затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, необходимого для осуществления сетевой организацией технологического присоединения по индивидуальному проекту | Отдел по технологическому присоединению, отдел капитального строительства, финансово-экономический отдел АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 30 дней с даты получения заявки | Заявка, проект индивидуальных технических условий | Калькуляция затрат на технологическое присоединение (в случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети - разработанная проектная документация) | Финансово-экономичесский отдел АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка проекта Договора об осуществлении технологического присоединения в 2-х экземплярах | Отдел по правовой и корпоративной работе | В течение 30 дней с даты регистрации заявки | Заявка, технические условия | Договор | Финансово-экономичесский отдел АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление в регулирующий орган заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с приложением следующих материалов: - проекта договора; - индивидуальных технических условий; - проектной документации (в случае технологического присоединения к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети); - калькуляции затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости каждого мероприятия, необходимого для осуществления сетевой организацией технологического присоединения по индивидуальному проекту; - расчета необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых норм и нормативов расчета), выполняемого в соответствии с Методическими указаниями ФСТ России | Финансово-экономический отдел АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 30 дней с даты получения заявки Заявителя | Заявка, проект договора и индивидуальных технических условий | Получение регулирующим органом заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с приложением необходимых материалов | Регулирующий орган |
|  | Направление регулирующим органом сетевой организации уведомления об отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. | Регулирующий орган | В течение 7 дней с момента получения заявления и материалов | Заявление в регулирующий орган об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Уведомление об отсутствии сведений и документов, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. | Финансово-экономический отдел АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление недостающих сведений и документов для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в регулирующий орган | Финансово-экономический отдел, профильные отделы АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 5 дней с момента получения уведомления регулирующего органа | Уведомление регулирующего органа уведомления об отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту. | Получение регулирующим органом недостающих сведений и документы для установления платы за технологическое присоединение | Регулирующий орган |
|  | Направление заявителю уведомления о направлении заявления об установлении платы с приложенными к нему материалами, в регулирующий орган | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней со дня направления заявления и материалов в регулирующий орган | Заявление в регулирующий орган об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Уведомление заявителя о направлении заявления и материалов для установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в регулирующий орган | Заявитель |
|  | Утверждение регулирующим органом платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту. | Регулирующий орган | В течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об установлении платы (30 рабочих дней со дня получения от сетевой организации запрошенных документов и сведений). При сложном характере технологического присоединения (при присоединении объектов по производству электрической энергии, максимальная мощность которых превышает 5 МВт, или энергопринимающих устройств, присоединяемая мощность которых превышает 670 кВт) срок утверждения платы по индивидуальному проекту устанавливается регулирующим органом, но не может превышать 45 рабочих дней. | Заявление в регулирующий орган об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуально- му проекту | Решение регулирующего органа об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Сетевая организация |
|  | Направление Заявителю подписанного со стороны сетевой организации проекта договора на технологическое присоединение, индивидуальных технических условий, решения регулирующего органа об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты вступления в силу решения регулирующего органа об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту | Заявка, решение регулирующего органа об установлении платы присоединение по индивидуально- му проекту | Подписанный со стороны сетевой организации проект Договора | Заявитель |
|  | Подписание Заявителем проекта Договора | Заявитель | 30 дней с даты получения подписанного со стороны сетевой организации проекта договора технологического присоединения | Подписанный со стороны сетевой организации проект договора и индивидуальных технических условий | Подписанный обеими сторонами договор технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление Заявителем предложений по выполнению мероприятий по технологическому присоединению собственными силами и уменьшению установленного размера платы за технологическое присоединение на стоимость выполняемых Заявителем мероприятий | Заявитель | 30 дней с даты получения подписанного со стороны сетевой организации проекта договора технологического присоединения | Подписанный со стороны Сетевой организации проект договора и индивидуальных технических условий | Определение мероприятий, которые заявитель готов выполнить самостоятельно | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Внесение изменений в проект договора - изменение стоимости услуг в уменьшения на стоимость мероприятий, которые готов выполнить заявитель, изменение технических условий в части разграничения обязанностей, направление проекта договора Заявителю | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | 15 рабочих дней с момента получения предложения Заявителя | Проект Договора, индивидуальные технические условия | Новая редакция Договора и технических условий | Заявитель |
|  | Заключение договора технологического присоединения с учетом поступившего от Заявителя предложения о выполнении мероприятий по технологическому присоединению собственными силами | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | Дата поступления подписанного Заявителем экземпляра договора технологического присоединения | Подписанные обеими сторонами договор технологического присоединения и технические условия | Заключенный договор технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В день получения отказа | Отказ Заявителя от заключения Договора | Аннулирование заявки | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
| Оплата услуг по технологическому присоединению |
|  | Внесение платы за технологическое присоединение | Заявитель | В соответствии с условиями Договора | Договор, квитанция на оплату, счет-фактура | Плата за технологическое присоединение в соответствии с решением регулирующего органа | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» |
|  | Мониторинг оплаты по договорам технологического присоединения | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» | В течение срока исполнения Договора | Договор | Опла-та/отсутствиеоплаты по Договору (ежемесячно) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Уведомление Заявителя о необходимости соблюдения сроков оплаты по Договору | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение срока исполнения Договора | Договор | Уведомление | Заявитель |
| Выполнение мероприятий по договору технологического присоединения |
|  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению со стороны Заявителя и Сетевой организации | Заявитель Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» | Сроки исполнения, установленные в договоре | Договор, индивидуальные технические условия | Выполнение мероприятий по договору и исполнение технических условий со стороны Заявителя и сетевой организации | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» Заявитель |
| Дальнейшая процедура выполнения мероприятий по договору технологического присоединения, фактического присоединения и фактической подачи напряжения и мощности аналогична процедуре, предусмотренной для соответствующей категории Заявителей (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 150 кВт до 670 кВт, заявителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств свыше 670 кВт) |

VIII. Порядок временного технологического присоединения энергопринимающих устройств с величиной максимальной мощности до 150 кВт включительно, энергопринимающих устройств по третьей категории надежности электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на срок до 12 месяцев, при наличии у заявителя заключенного с сетевой организацией договора или при технологическом присоединении передвижных энергопринимающих устройств

| № п.п. | Операция | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Исходные данные | Результат | Кому передается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подача заявки на технологическое присоединение |
|  | Подача заявки на технологическое присоединение в Сетевую организацию (направление заявки в 2-х экз. письмом с описью вложения либо представление через уполномоченного представителя, через личный кабинет заявителя в сети «Интернет») | Заявитель | 1 рабочий день | Заявка | Заявка о необходимости осуществления технологического присоединения с приложение документов определенных правилами | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Проверка заявки по критериям отнесения к временному технологическому присоединению и полноты представленных сведений и документов | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В день подачи заявки | Заявка | Определение достаточности/не- достаточности представленных в Заявке сведений и (или) документов | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление Заявителю уведомления об отсутствии необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты подачи заявки | Заявка | Уведомление об отсутствии необходимых сведений и (или) документов | Заявитель |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | Не ранее чем через 20 рабочих дней со дня получения Заявителем уведомления об отсутствии необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Ненаправление Заявителем необходимых сведений в Заявке, и (или) документов, прилагаемых к ней | Отметка об аннулировании заявки | Заявитель |
|  | Получение недостающих сведений и (или) документов | Заявитель | По усмотрению Заявителя | Письмо Заявителя с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Получение недостающих сведений и (или) документов к заявке | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление заявки в профильные службы Сетевой организации | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В день подачи заявки или получения письма с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Заявка | Направление заявки в работу профильных структурных подразделений Сетевой организации. | Отдел по технологическому присоединению, профильные службы АО «ОРЭС-Тамбов» |
| Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения и технических условий, заключение договора об осуществлении технологического присоединения |
|  | Проверка заявителя (для заявителей присоединяемой мощностью до 15 кВт) на предмет его предыдущих обращений (сроком давности не более 3 лет) с заявкой на технологическое присоединение в пределах границ муниципальных районов, городских округов, входящих в зону действия Сетевой организации | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 3 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Наличие/отсутствие обращения заявителя с заявкой на технологическое присоединение в течение 3-х лет предшествующих подаче заявки | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Рассмотрение существующей нормальной электрической схемы электрических сетей и определение предполагаемой схемы технологического присоединения с учетом существующей нагрузки и ранее заключенных договоров на технологическое присоединение | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 5 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Предполагаемая схема технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка проекта технических условий для технологического присоединения (неотъемлемая часть договора об осуществлении технологического присоединения): | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты регистрации заявки | Заявка | Проект технических условий | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | - разработка задания на подготовку технического решения; |  |  |  |  |  |
|  | - подготовка технического решения; |  |  |  |  |  |
|  | - определение необходимости выполнения работ по переоборудованию, строительству, реконструкции объектов электросетевого хозяйства; |  |  |  |  |  |
|  | - установление наличия/отсутствия соответствующих мероприятий в Инвестиционной программе Сетевой организации; |  |  |  |  |  |
|  | - определение перечня технических мероприятий, необходимых для технологического присоединения. |  |  |  |  |  |
|  | - определение перечня технических мероприятий, выполняемых сетевой организацией (техническую подготовку соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения), и перечня технических мероприятий, выполняемых Заявителем (проведение мероприятий по возведению новых объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств) |  |  |  |  |  |
|  | Подготовка проекта Договора об осуществлении технологического присоединения в 2-х экземплярах | Отдел по правовой и корпоративной работе | В течение 10 дней с даты регистрации заявки | Заявка, технические условия | Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка и направление Заявителю для подписания заполненного и подписанного со стороны сетевой организацией проекта Договора в 2-х экземплярах и технических условий как неотъемлемого приложения к Договору | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 дней с даты регистрации заявки | Заявка | Подписанный со стороны сетевой организации проект Договора и технические условия как неотъемлемое приложение к Договору | Заявитель |
|  | Подписание Заявителем 2-х экземпляров проекта Договора и направление 1-го экземпляра Договора в адрес Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор | Заявитель | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного со стороны сетевой организации проекта Договора | Подписанный со стороны сетевой организации проект Договора и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | Подписанный обеими сторонами Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление мотивированного отказа от подписания проекта Договора с предложением об изменении представленного проекта Договора и приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения (направляется заказным письмом с уведомлением о вручении) | Заявитель | В течение 10 рабочих дней с даты получения подписанного со стороны Сетевой организации Договора | Подписанный со стороны Сетевой организации проект Договора и технические условия как неотъемлемое приложение к договору | Мотивированный отказ от подписания проекта Договора с предложением об изменении представленного проекта Договора и приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Приведение проекта Договора в соответствие с Правилами технологического присоединения и направление Заявителю новой редакции проекта Договора для подписания, а также технических условий как неотъемлемого приложения к Договору. | Отдел по технологическому присоединению, отдел по корпоративной и правовой работе АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты получения мотивированного отказа Заявителя | Мотивированный отказ Заявителя от подписания проекта Договора с предложением об изменении представленного проекта Договора и приведении его в соответствие с Правилами технологического присоединения | Новая редакция проекта Договора | Заявитель |
|  | Подписание Заявителем новой редакции проекта Договора в 2-х экземплярах и направление 1-го экземпляра договора в адрес Сетевой организации с приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего договор | Заявитель | В течение 10 дней со дня получения Заявителем подписанного со стороны Сетевой организации проекта Договора | Подписанный со стороны Сетевой организации проект Договора и технические условия как неотъемлемое приложение к Договору | Подписанный обеими сторонами Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Аннулирование заявки на технологическое присоединение | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | Не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения Заявителем подписанного со стороны сетевой организации проекта Договора и технических условий | Ненаправление Заявителем подписанного проекта Договора технологического присоединения или мотивированного отказа от подписания проекта Договора | Аннулирование заявки | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Заключение Договора | Заявитель | Дата поступления подписанного Заявителем экземпляра Договора в Сетевую организацию | Подписанный обеими сторонами Договор | Заключенный Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление подписанного Договора в профильные службы АО «ОРЭС-Тамбов» (при наличии в Договоре обязательств по обеспечению технической подготовки соответствующих объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения) | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 1 рабочего дня с даты поступления подписанного экземпляра Договора | Подписанный Договор с обязательствами по строительству электрических сетей со стороны ОАО «ОРЭС-Тамбов» | Заключенный договор | Отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» |
| Оплата услуг по технологическому присоединению |
|  | Внесение платы за технологическое присоединение | Заявитель | В соответствии с условиями Договора | Договор, квитанция на оплату, счет-фактура | Плата за технологическое присоединение в соответствии с решением регулирующего органа | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» |
|  | Мониторинг оплаты по договорам технологического присоединения | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» | В течение срока исполнения Договора | Договор | Опла-та/отсутствиеоплаты по Договору (ежемесячно) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Уведомление Заявителя о необходимости соблюдения сроков оплаты по Договору | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение срока исполнения Договора | Договор | Уведомление | Заявитель |
| Выполнение мероприятий по договору технологического присоединения |
|  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Договором и техническими условиями, со стороны Заявителя | Заявитель | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных Договором и техническими условиями, со стороны Заявителя в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Разработка проектной документации, в соответствии с Договором и техническими условиями (кроме случаев, когда в соответствии с Градостроительным кодексом РФ разработка проектной документации не является обязательной) | Заявитель | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения | Разработанная проектная документация | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Обращение заявителя о согласовании Сетевой организацией изменений в технических условиях (в случае, если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость частичного отступления от технических условий). | Заявитель | В течение срока действия Договора | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения, разработанная Заявителем проектная документация | Получение Сетевой организацией для согласования изменений в технические условия | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Согласование Сетевой организацией изменений в выданные технические условия | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с даты обращения Заявителя | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения, разработанная Заявителем проектная документация | Согласованные Сетевой организацией изменения в технические условия | Заявитель |
|  | Согласование проекта электроснабжения Заявителя (при обращении заявителя) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 10 рабочих дней с момента представления проекта Заявителем | Проект электроснабжения Заявителя | Проект электроснабжения Заявителя, согласованный сетевой организацией | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Выполнение строительно-монтажных работ по строительству объектов в соответствии с разработанной проектной документацией от существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств | Заявитель | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия, документация на энергопринима-ющее устройство; согласованный проект электроснабжения, разработанная Заявителем проектная документация | Построенные/реконструированные объекты в границах земельного участка заявителя, необходимые для осуществления технологического присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренных договором и техническими условиями, со стороны Сетевой организации. | Профильные службы АО «ОРЭС-Тамбов» (при необходимости) | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия | Выполнение мероприятий по Договору со стороны Сетевой организации | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств с участием Сетевой организации и Заявителя | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В течение 10 дней с даты направления уведомление о выполнении технических условий или в течение 3 дней с даты уведомления об устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению (при наличии замечаний) | Технические документы предусмотренные Правилами | Подписание Заявителем и Сетевой организацией Акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимающих устройств Заявителя | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» Заявитель |
|  | Уведомление заявителя о невыполнении требований технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В день проведения осмотра | Технические документы предусмотренные Правилами | Акт осмотра с указанными замечаниями | Заявитель |
|  | Выполнение требований технических условий в полном объеме | Заявитель | В срок определенный Договором | Договор, технические условия | Энергопринимающее устройство соответствующее требованиям технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка Сетевой организацией акта о выполнении заявителем технических условий | Отдел по технологическому присоединению и иные специализированные службы АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В течение 3-х дней с даты проведения осмотра, присоединяемых энергопринимающих устройств | Результаты осмотра | Подписание Акта о выполнении Заявителем технических условий | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» Заявитель |
|  | Подготовка Сетевой организацией акта допуска приборов учета электрической энергии к эксплуатации | Отдел мониторинга покупки транспорта и оптимизации потерь электрической энергии АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В течение 3-х дней с даты проведения осмотра, присоединяемых энергопринимающих устройств | Акт допуска прибора учета | Подписание акта допуска прибора учета | Отдел мониторинга покупки транспорта и оптимизации потерь электрической энергии АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель |
| Технологическое присоединение |
|  | Осуществление фактического присоединения объектов Заявителя к электрическим сетям - выполнение комплекса технических и организационных мероприятий, обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства Сетевой организации и энергопринимающих устройств Заявителя без осуществления фактической подачи (приема) напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата в положении «отключено») | Аварийная диспетчерская служба АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором | Договор, технические условия, Акт о выполнении Заявителем технических условий | Подключение энергопринимаю- щих устройств Заявителя (коммутационные аппараты отключены) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель |
|  | Подписание актов об осуществлении технологического присоединения, разграничении балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором. | Договор, технические условия, Акт о выполнении Заявителем технических условий, Акта осмотра (обследования) присоединяемых энергопринимаю- щих устройств Заявителя | Подготовленные проекты актов | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель |
|  | Осуществление фактической подачи напряжения на присоединенную электроустановку Заявителя путем включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении «включено») при условии заключения Заявителем договора энергоснабжения с энергосбытовой организацией | Аварийная диспетчерская служба АО «ОРЭС-Тамбов» | В срок, установленный Договором | Акт о технологическом присоединении | Подача напряжения на присоединенные энергопринимаю- щие устройства Заявителя | Заявитель |
| Отсоединение энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения |
|  | Обращение об отключении энергопринимающих устройств | Заявитель | Не позднее 10 дней до планируемой даты отсоединения | Наличие временного технологического присоединения | Обращение | Отдел мониторинга покупки транспорта и оптимизации потерь электрической энергии АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Расторжение договора об осуществлении технологического присоединения с применением постоянной схемы электроснабжения | Заявитель |  | Наличие временного технологического присоединения | Соглашение о расторжении договора | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Отключение энергопринимающих устройств | Аварийная диспетчерская служба АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 1 рабочего | Обращение заявителя/расторжение договора | Отключение энергопринимающего устройства |  |

IX. Порядок технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей (за исключением лиц, указанных в п. 12.1 Правил присоединения, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно, заявителей, указанных в п.п. 13 и 14 Правил присоединения, а также заявителей, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) сети, заявителей, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме) посредством перераспределения присоединенной мощности между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

| № п.п. | Операция | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Исходные данные | Результат | Кому передается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Запрос расчета стоимости технологического присоединения посредством перераспределения присоединенной мощности |
|  | Обращение лица, заинтересованного в перераспределении в свою пользу присоединенной мощности других лиц, с согласия таких лиц, в сетевую организацию за расчетом стоимости технологического присоединения посредством перераспределения присоединенной мощности по индивидуальному проекту. К запросу расчета прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или ионного документа, подтверждающего объем присоединенной и максимальной мощности. | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | 1 рабочий день | Запрос расчета | Запрос расчета с приложение документов определенных правилами | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Определение размера платы за технологическое присоединение для заявителя, в пользу которого предполагается перераспределить присоединенную мощность по индивидуальному проекту исходя из расходов сетевой организации на осуществление мероприятий, связанных исключительно с мероприятиями по перераспределению присоединенной мощности конкретных энергопринимающих устройств и сооружением сетевой инфраструктуры от границ участка заявителя до электрической сети сетевой организации | Отдел по технологическому присоединению, отдел капитального строительства АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 30 дней с момента получения запроса расчета | Запрос расчета | Рассчитанный Сетевой организацией размер стоимости технологического присоединения | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление сетевой организацией заявителю информации, содержащей: - расчет стоимости технологического присоединения по индивидуальному проекту; - сведения о точках возможного присоединения к электрической сети энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность; - требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих устройств лиц, перераспределяющих присоединенную мощность в пользу другого лица. | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 30 дней с даты получения запроса Заявителя | Запрос расчета заявителя | Получение Заявителем информации, необходимой для технологического присоединения | Заявитель (лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу присоединенной мощности |
|  | Взимание платы за предоставление информации, но не более 550 рублей. | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов», Заявитель | В срок, согласованный Заявителем и Сетевой организацией | Запрос расчета Заявителя | Платеж в пользу Сетевой организации | Бухгалтерия ООО «ЦО Эксперт» |
|  | Отказ сетевой организации в предоставлении информации по основаниям, предусмотренным п. 39 Правил присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 30 дней с даты получения запроса Заявителя | Запрос расчета заявителя | Получение Заявителем мотивированного отказа в предоставлении запрошенной информации. | Заявитель |
| Подготовка проекта договора об осуществлении технологического присоединения посредством перераспределения присоединенной мощности и технических условий, заключение договора об осуществлении технологического присоединения |
|  | Заключение соглашения о перераспределении присоединенной мощности между собственником/владельцем энергопринимающих устройств, снижающим объем присоединенной мощности, и собственниками/владельцами энергопринимающих устройств, в пользу которых перераспределяется объем снижения присоединенной мощности в пределах действия соответствующего центра питания | Стороны соглашения | В срок, согласованный сторонами соглашения | Информация, предоставленная Сетевой организацией | Подписанное сторонами соглашение о перераспределении мощности | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление сетевой организации уведомления, подписанного сторонами соглашения о перераспределении мощности. К уведомлению прилагаются: - копии акта об осуществлении технологического присоединения или иных документов, подтверждающих объем присоединенной и максимальной мощности, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого предполагается перераспределить избыток присоединенной мощности, заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности. В случае опосредованного технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям сетевой организации через объекты электросетевого хозяйства лиц, заключивших с заявителем соглашение о перераспределении мощности – представляется копия соглашение об опосредованном присоединении энергопринимающих устройств заявителя | Заявитель | 1 рабочий день | Уведомление о перераспределе- нии мощности | Уведомление сторон соглашения о перераспределении мощности на 2 экземпляре | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
| Выполнение мероприятий по соглашению о перераспределении мощности |
|  | Проведение лицом, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, мероприятий по уменьшению присоединенной мощности своих энергопринимающих устройств, а также выполнение следующих требований сетевой организации: - изменить устройства релейной защиты и устройства, обеспечивающие контроль величины максимальной мощности для снижения объема присоединенной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим присоединенную мощность энергопринимающих устройств; - внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и данного лица, или подписать новые документы, фиксирующие объем присоединенной и максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения) | Лицо, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которого перераспреде- ляется | До завершения срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению лица, в пользу которого перераспределяется присоединенная мощность | Договор технологического присоединения | Выполнение мероприятий по уменьшению присоединенной мощности своих энергопринимающих устройств | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Выполнение мероприятий по технологическому присоединению Сторонами соглашения о перераспределении мощности и Сетевой организацией | Стороны соглашения о перераспреде- лении мощности Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | Сроки исполнения, установленные в договоре | Договор технологического присоединения, Технические условия, Соглашение о перераспреде- лении мощности | Выполнение мероприятий по договору и исполнение технических условий Сторонами соглашения о перераспределении мощности и Сетевой организацией | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» Стороны соглашения о перераспреде- лении мощности |
| Дальнейшая процедура выполнения мероприятий по договору технологического присоединения, фактического присоединения и фактической подачи напряжения и мощности аналогична процедуре, предусмотренной для соответствующей категории Заявителей (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 150 кВт до 670 кВт, заявителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств свыше 670 кВт) |

X. Процедура восстановления и переоформления документов о технологическом присоединении.

| № п.п. | Операция | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Исходные данные | Результат | Кому передается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Направление заявления о восстановлении/переоформлении документов о технологическом присоединении |
|  | Направление сетевой организации заявления о переоформлении документов о технологическом присоединении с приложением документов, определенных п. 62 Правил | Новый собственник или иной законный владелец энергопринимающих устройств или объектов электроэнергетики | 1 рабочий день | Переход права собственности/возникновение права владения на присоединенные энергопринимающие устройства или объекты электроэнергетики | Заявление о переоформлении документов о технологическом присоединении | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Проверка полноты представленных документов (в обязательном пордке должны быть представлены документы пп. «а» и «б» п. 62 Правил) | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В день подачи заявки | Заявка | Определение достаточности/ недо- статочности представленных документов | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление Заявителю уведомления об отсутствии необходимых документов | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 2 рабочих дней с даты подачи заявления | Заявление | Уведомление об отсутствии необходимых документов | Заявитель |
|  | Получение недостающих документов | Заявитель | По усмотрению Заявителя | Письмо Заявителя с предоставлением недостающих сведений и (или) документов | Получение недостающих документов | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление заявления системному оператору (в случае если ранее выданные технические условия подлежали согласованию с системным оператором) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 2 дней с даты подачи заявления | Заявление, технические условия согласованные с системным оператором | Направление заявления системному оператору | Системный оператор |
| Восстановление/переоформление документов о технологическом присоединении |
|  | Подготовка дубликатов ранее выданных технических условий или технических условия, оформленные на нового собственника (в период действия Договора об осуществлении технологического присоединения) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 7 дней с даты подачи заявления | Заявление | Дубликат ранее выданных технических условий или технические условия, оформленные на нового собственника | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Запрос дубликатов технических условий у системного оператора в случае отсутствия технических условий у сетевой организации (в случае если технические условия подлежали согласованию с системным опратором) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 2 рабочих дней с даты подачи заявления | Заявление | Запрос о представлении копий технических условий | Системный оператор |
|  | Осмотр энергопринимающего устройства заявителя в целях определения фактической схемы присоединени | Отдел по технологическому присоединению, профильные службы АО «ОРЭС-Тамбов», Заяаитель | В течение 7 дней с даты подачи заявления | Заявление | Фактическая схема присоединения | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Восстановление документов о технологическом присоединении | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 15 дней с даты подачи заявления; при необходимости согласования технических условий с системным оператором в течение 30 дней с даты подачи заявления; при направлении заявиетелем документов по пп. «г» и «д» п. 62 в течение 10 дней с даты подачи заявления (30 дней при необходимости согласования технических условий с системным оператором) | Заявление | Документы о технологическом присоединении | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подготовка Договора компенсации затрат на восстановление/переоформление документов | Отдел по правовой и корпоративной работе | В течение 7 дней с даты регистрации заявки | Заявление, технические условия | Договор | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Направление заявителю переоформленных/восстановленых документов о технологическом присоединении | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» | В соответствии со сроками указанными в п. 67, 69, 70, 72 Правил | Заявление | Переоформленные/восстановленные документы о технологическом присоединении | Заявитель |
|  | Пописание заявителем переоформленных/восстановленых документов о технологическом присоединении | Заявитель | В течение 3 дней со дня получения указанных документов |  | Переоформленные/восстановленные документы | Центр обслуживания клиентов АО «ОРЭС-Тамбов» |

XI. Особенности технологического присоединения объектов электросетевого хозяйства.

| № п.п. | Операция | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Основание | Результат | Кому передается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Присоединение АО «ОРЭС-Тамбов» к электрическим сетям смежной сетевой организации |
|  | Подача заявки на технологическое присоединение к сетям смежной сетевой организации, электрические сети которой в данной точке присоединения имеют более высокий класс напряжения. Если сети смежной сетевой организации имеют тот же класс напряжения – заявка подается в случае, если ОАО «ТКС» требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | 1 рабочий день | Заявка подается в случаях, если: 1) максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее сетям, превышает значения максимальной мощности, согласованной сетевой организацией (АО «ОРЭС-Тамбов») и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей данных сетевых организаций; 2) сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее сетям, и объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее сетевым объектам, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных техническими регламентами или иными обязательными требованиями | Получение смежной сетевой организацией заявки АО «ОРЭС-Тамбов» на присоединение объектов электросетевого хозяйства | Смежная сетевая организация |
|  | Запрос смежной сетевой организации АО «ОРЭС-Тамбов» о представлении информации и документов, предусмотренных пп. 9 и 10 Правил присоединения, Направление предложения о заключении договора | Смежная сетевая организация | По истечении 30 дней с даты возникновения у АО «ОРЭС-Тамбов» обязанности по подаче заявки в смежную сетевую организацию | Неисполнение АО «ОРЭС-Тамбов» обязанности в случаях, предусмотренных Правилами присоединения, направить заявку на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства смежной сетевой организации | Получение АО «ОРЭС-Тамбов» запроса смежной сетевой организации о представлении информации и документов, предложения о заключении договоров | АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Представление АО «ОРЭС-Тамбов» запрошенных смежной сетевой организацией информации и документов, заключение договора об осуществлении технологического присоединения. | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 15 рабочих дней с даты получения запроса смежной сетевой организации | Запрос смежной сетевой организации, предложение о заключении договора | Представление документов и информации, необходимых для заключения договора, заключение договора об осуществлении технологического присоединения. | Смежная сетевая организация |
| Присоединение смежной сетевой организации к электрическим сетям АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Подача смежной сетевой организацией заявки на технологическое присоединение к сетям АО «ОРЭС-Тамбов», если электрические сети АО «ОРЭС-Тамбов» в данной точке присоединения имеют более высокий класс напряжения. Если сети АО «ОРЭС-Тамбов» имеют тот же класс напряжения – заявка подается в случае, если смежной сетевой организации требуется увеличение перетока электрической энергии (мощности) | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | 1 рабочий день | Заявка подается в случаях, если: 1) максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее сетям, превышает значения максимальной мощности, согласованной сетевой организацией (АО «ОРЭС-Тамбов») и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей данных сетевых организаций; 2) сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, присоединенных к ее сетям, и объем максимальных мощностей присоединяемых объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее сетевым объектам, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой принадлежности электрических сетей данных сетевых организаций, при условии, что полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, определенных техническими регламентами или иными обязательными требованиями | Получение АО «ОРЭС-Тамбов» заявки смежной сетевой организации на присоединение объектов электросетевого хозяйства | АО «ОРЭС-Тамбов» |
|  | Запрос АО «ОРЭС-Тамбов» смежной сетевой организации о представлении информации и документов, предусмотренных пп. 9 и 10 Правил присоединения (в случае отсутствия этих сведений в заявке), Направление предложения о заключении договора | АО «ОРЭС-Тамбов» | По истечении 30 дней с даты возникновения у смежной сетевой организации обязанности по подаче заявки в смежную сетевую организацию | Неисполнение смежной сетевой организацией обязанности в случаях, предусмотренных Правилами присоединения, направить заявку на технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства смежной сетевой организации | Получение смежной сетевой организацией запроса АО «ОРЭС-Тамбов» о представлении информации и документов, предложения о заключении договоров | Смежная сетевая организация |
|  | Представление смежной сетевой организацией запрошенных АО «ОРЭС-Тамбов» информации и документов, заключение договора об осуществлении технологического присоединения. | Смежная сетевая организация | В течение 15 рабочих дней с даты получения запроса смежной сетевой организации | Запрос АО «ОРЭС-Тамбов», предложение о заключении договора | Представление документов и информации, необходимых для заключения договора, заключение договора об осуществлении технологического присоединения. | АО «ОРЭС-Тамбов» |
| Дальнейшая процедура выполнения мероприятий по договору технологического присоединения, фактического присоединения и фактической подачи напряжения и мощности аналогична процедуре, предусмотренной для соответствующей категории Заявителей (юридических лиц или индивидуальных предпринимателей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств от 150 кВт до 670 кВт, заявителей с величиной максимальной мощности энергопринимающих устройств свыше 670 кВт) |

XII. Действия Сетевой организации по направлению информации вышестоящей смежной сетевой организации (сетевой организации, электрические сети которой имеют более высокий класс напряжения, либо, если все смежные сетевые организации имеют одинаковый класс напряжения, сетевой организации, присоединенной к электрической сети более высокого класса напряжения) и системному оператору

| № п.п. | Операция | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Исходные данные | Результат | Кому передается |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Уведомление вышестоящей смежной сетевой организации об объеме присоединенной (максимальной) мощности к своим сетевым объектам на 1-е число месяца, следующего за кварталом | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | Ежеквартально, в течение 10 рабочих дней с 1-го числа месяца, следующего за кварталом | Объем присоединенной (максимальной) мощности к сетям АО «ОРЭС-Тамбов» в течение квартала | Получение вышестоящей смежной сетевой организацией уведомления АО «ОРЭС-Тамбов» об объеме присоединенной (максимальной) мощности к сетевым объектам | Вышестоящая Сетевая организация |
|  | Уведомление вышестоящей смежной сетевой организации о суммарной максимальной мощности за прошедший квартал, указанной в полученных от заявителей заявках на технологическое присоединение к сетевым объектам АО «ОРЭС-Тамбов» и заключенных договорах на технологическое присоединение за прошедший квартал | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | Ежеквартально, в течение 20 рабочих дней с 1-го числа месяца, следующего за кварталом | Суммарная максимальная мощность за прошедший квартал, указанная в полученных от заявителей заявках на технологическое присоединение к сетевым объектам ОАО «ТКС» и заключенных договорах на технологическое присоединение за прошедший квартал | Получение вышестоящей смежной сетевой организацией уведомления АО «ОРЭС-Тамбов» суммарной максимальной мощности за прошедший квартал, указанной в полученных от заявителей заявках на технологическое присоединение к сетевым объектам ОАО «ТКС» и заключенных договорах на технологическое присоединение за прошедший квартал | Вышестоящая Сетевая организация |
|  | Уведомление вышестоящей смежной сетевой организации о данных, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего раздела, полученных от других смежных организаций, с указанием их центра питания | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | В течение 20 рабочих дней с даты поступления в АО «ОРЭС-Тамбов» данных от смежных организаций | Данные, полученные АО «ОРЭС-Тамбов» от смежных организаций | Получение вышестоящей смежной сетевой организацией данных, представленных АО «ОРЭС-Тамбов» смежными организациями | Вышестоящая Сетевая организация |
|  | Уведомление системного оператора о суммарной мощности энергопринимающих устройств, в отношении которых АО «ОРЭС-Тамбов» выданы технические условия в предыдущем квартале, с приложением копий всех выданных за квартал технических условий. | Отдел по технологическому присоединению АО «ОРЭС-Тамбов» | Ежеквартально | Данные о суммарной мощности энергопринима- ющих устройств, в отношении которых АО «ОРЭС-Тамбов» выданы технические условия с приложением копий всех выданных за квартал технических условий. | Получение системным оператором данных о суммарной мощности энергопринимаю- щих устройств, в отношении которых АО «ОРЭС-Тамбов» выданы технические условия в предыдущем квартале, с приложением копий всех выданных за квартал технических условий. | Системный оператор |

Приложение №1

АКТ

об осуществлении технологического присоединения

N ______________ от "___" ____________ 20___ г.

Настоящий акт составлен ________________________________________________________,

(полное наименование сетевой организации)

именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице

___________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)

действующего на основании ____________________________________________________, с одной

(устава, доверенности, иных документов)

стороны, и ________________________________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица,

ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемым (именуемой) в дальнейшем заявителем, в лице

___________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании ___________________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемыми сторонами.

Стороны оформили и подписали настоящий акт о нижеследующем.

1. Сетевая организация оказала заявителю услугу по технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от________________ N ____________ в полном объеме на сумму ___________(________) рублей _______ копеек, в том числе ________________ (прописью)НДС _____________ (________) рублей _____ копеек (прописью)(1).

Мероприятия по  технологическому  присоединению  выполнены  согласно техническим условиям от _______________ N ____________.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства, объекты микрогенерации) сторон находятся по адресу: _______________________.

Акт о выполнении технических условий от __________________ N_____________.

Дата фактического присоединения ____________, акт об осуществлении технологического присоединения от _______________ N _____________(2).

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего) _________ кВт, в том числе:

максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) _________ кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность _________ кВт(3);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов ________ кВА;

максимальная мощность объектов микрогенерации (всего) ________ кВт(4).

Категория надежности электроснабжения:

______________ кВт;

______________ кВт;

______________ кВт.

2. Перечень точек присоединения:

| N | Источник питания | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Максимальная мощность объектов микрогенерации (кВт) 5 | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе опосредованно присоединенные |

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сторон:

| Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) | Описание границ эксплуатационной ответственности сторон |
| --- | --- |

3. У сторон на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования) заявителя |
| --- | --- |

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя |
| --- | --- |

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной  и режимной автоматики:

____________________________________________________________________________________.

(виды защиты и автоматики, действия и др.)

6. Автономный резервный источник питания:

____________________________________________________________________________________.

(место установки, тип, мощность и др.)

7. Прочие сведения:

____________________________________________________________________________________.

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.).

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) и эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети, не принадлежащей заявителю, с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств, объектов микрогенерации) и эксплуатационной ответственности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети. Для потребителей до 150 кВт прилагается схема соединения электроустановок

Прочее:

________________________________________________________________________.

9. Стороны подтверждают, что технологическое присоединение энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов микрогенерации) к электрической сети сетевой организации выполнено в соответствии с правилами и нормами.

Стороны подтверждают, что присоединенный  объект является объектом микрогенерации(4).

Заявитель претензий к оказанию услуг сетевой организацией не имеет(5).

Подписи сторон

| ____________________________ ____________________________ (должность) _______________/ ______________ _______________/ ______________ (подпись) | ____________________________ ____________________________ (должность) _______________/ ______________ _______________/ ______________ (подпись) |
| --- | --- |

------------------------------

1 При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.

2 Заполняется в случае переоформления документов.

3 Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических установок).

4 Заполняется в случае технологического присоединения объектов микрогенерации.

5 При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.

Приложение №2

УВЕДОМЛЕНИЕ

об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям

Настоящее уведомление составлено _____________________________________________,

(полное наименование сетевой организации)

именуемым (именуемой) в дальнейшем сетевой организацией, в лице

___________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)

действующего на основании _________________________________________________________.

(устава, доверенности, иных документов)

1. Сетевая организация оказала _________________________________________ услугу по

(наименование заявителя)

технологическому присоединению объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) заявителя в соответствии с мероприятиями по договору об осуществлении технологического присоединения от ____________________________________________________________________

№_______ в полном объеме на сумму ___________________________________ (________) рублей

__________________ копеек, в том числе ______________________________________ (прописью)

НДС _____________________(_____________) рублей ____ копеек (прописью)(1)

Мероприятия по технологическому присоединению выполнены согласно техническим условиям от ______________ N _____.

Объекты электроэнергетики (энергопринимающие устройства) находятся по адресу: ____________________________________________________________________________________.

Уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям от ______________________ N _____(2).

Характеристики присоединения:

максимальная мощность (всего) _____ кВт, в том числе:

максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) _____ кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность _______ кВт(3);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов ______ кВА.

Категория надежности электроснабжения:

______________________ кВт;

______________________ кВт;

_____________________ кВт.

2. Перечень точек присоединения:

| N | Источник питания | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА) | Предельное значение коэффициента реактивной мощности (tg ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В том числе опосредованно присоединенные |

Границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности сетевой организации и заявителя:

| Описание границ балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) | Описание границ эксплуатационной ответственности |
| --- | --- |

3. У сетевой организации на границе балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

____________________________________________________________________________________

(наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации)

У сетевой организации и заявителя в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

| Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации | Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя |
| --- | --- |

4. Характеристики установленных измерительных комплексов содержатся в акте допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию.

5. Устройства защиты, релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики:

____________________________________________________________________________________

(виды защиты и автоматики, действия и др.)

6. Автономный резервный источник питания:

____________________________________________________________________________________

(место установки, тип, мощность и др.)

7. Прочие сведения:

___________________________________________________________________________________

(в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях, наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии в электрической сети потребителя электрической энергии и др.)

8. Схематично границы балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности указаны в приведенной однолинейной схеме присоединения энергопринимающих устройств.

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к внешней сети, не принадлежащей заявителю, с нанесенными на схеме границами балансовой принадлежности объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств) и эксплуатационной ответственности. На однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки (оборудования), размещение приборов коммерческого учета, длина и марка проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) электрической сети. Прилагается схема соединения электроустановок

Прочее:

________________________________________________________________________.

9. Сетевая организация подтверждает, что обеспеченная сетевой организацией возможность присоединения к электрическим сетям соответствует правилам и нормам.

Подпись представителя сетевой организации(4)

_________________________________________________________________________

(должность)

_______________________/____________________________

(подпись)                                   (фамилия, имя, отчество)

------------------------------

(1) При восстановлении (переоформлении) документов указанная информация не вносится.

(2) Заполняется в случае переоформления документов.

(3) Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных объектов электроэнергетики (энергопринимающих устройств).

(4) Для проставления электронной подписи.

Приложение №3

Заявка

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно

1. _____________________________________________________________________________.

(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр*(1) _______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес _________________________

______________________________________________________________________________________.

(индекс, адрес)

Паспортные данные*(2): серия ____________ номер ___________________________________

выдан (кем, когда) _____________________________________________________________________.

3.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя (для физических лиц) _______________________________________________________________________________________

4. В связи с ______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение _________________________________________

______________________________________________________________________________________,

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

(место нахождения энергопринимающих устройств)

5. Максимальная мощность*(3) энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет ______________ кВт при напряжении*(4)_____ кВ, в том числе:

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств составляет __________кВт при напряжении*(4)_____ кВ;

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет ____________ кВт при напряжении*(4) _____ кВ.

6. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств - III

(по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств).

7. Характер нагрузки (вид экономической деятельности заявителя)

____________________________________________________________________________________.

8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям), планируемого поэтапного распределения мощности:

| Этап (очередь) строительства | Планируемый срок проектирования энергопринимающих устройств (месяц, год) | Планируемый срок введения энергопринимающих устройств в эксплуатацию (месяц, год) | Максимальная мощность энергопринимающих устройств (кВт) | Категория надежности энергопринимающих устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Порядок расчета и условия рассрочки внесения платы за технологическое присоединение по договору осуществляются по*(5)__________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(вариант 1, вариант 2 - указать нужное)

а) вариант 1, при котором:

15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения договора, но не позже дня фактического присоединения;

45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения:

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения;

б) вариант 2, при котором:

авансовый платеж вносится в размере 5 процентов размера платы за технологическое присоединение;

осуществляется рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет со дня подписания сторонами акта об осуществлении технологического присоединения.

10. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) _____________.

Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

Заявитель

____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________

(выделенный оператором подвижной

радиотелефонной связи абонентский номер

и адрес электронной почты заявителя)

________________________ ___________

(должность)         (подпись)

"___"____________ 20___г.

М.П.

_______________

*(1) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

*(2) Для физических лиц.

*(3) Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 5 и подпункте "а" пункта 5 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая).

*(4) Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.

*(5) Заполняется заявителем, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности).

Приложение №4

ЗАЯВКА

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на

присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих

устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно и (или)

объектов микрогенерации

1. ____________________________________________________________________________.

(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя или физического лица)

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр(1) _____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________.

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес

_____________________________________________________________________________________.

(индекс, адрес)

Паспортные данные(2): серия _____________ номер ___________________________________

выдан (кем, когда) _____________________________________________________________________.

3.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя (для физических лиц) ______________________________________________________________________________________.

4. В связи с _____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство и др. - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение ________________________________________

______________________________________________________________________________________,

(наименование энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации для присоединения)

расположенных ________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

(место нахождения энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации)

5. Максимальная мощность(3) энергопринимающих устройств (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет  ________   кВт при напряжении(4) _________ кВ, в том числе:

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств составляет _________ кВт при напряжении(4) _________ кВ;

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств составляет  ________  кВт  при напряжении(4) _________ кВ.

6. Максимальная мощность(5) объектов микрогенерации (присоединяемых и ранее присоединенных) составляет _________ кВт при  напряжении(4) ________кВ, в том числе:

а) максимальная мощность присоединяемых объектов микрогенерации составляет _________ кВт при напряжении(4) ________ кВ;

б) максимальная мощность ранее присоединенных в данной точке присоединения объектов микрогенерации составляет  _________ кВт при напряжении(4) ______ кВ.

7. Количество и мощность генераторов ___________________________________________.

8. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств - III

(по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств).

9. Характер (график) нагрузки (вид экономической деятельности заявителя) __________________________________________________________________________________.

10. Возможная скорость набора или снижения нагрузки для объектов микрогенерации в соответствии с паспортными характеристиками

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

11. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта (в том числе по этапам и очередям), планируемого поэтапного распределения мощности:

| Этап (очередь) строительства | Планируемый срок проектирования энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации (месяц, год) | Планируемый срок введения энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации в эксплуатацию (месяц, год) | Максимальная мощность энергопринимающих устройств (кВт) | Категория надежности энергопринимающих устройств | Максимальная мощность объектов микрогенерации (кВт) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

12. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с  которым планируется заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности), ______________________________________________________________________________________.

Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

Заявитель

____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

____________________________________

(выделенный оператором подвижной

радиотелефонной связи абонентский номер

и адрес электронной почты заявителя)

_____________________ ______________

(должность)               (подпись)

"__" ____________ 20__ г.

М.П.

------------------------------

1 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2 Для физических лиц.

3 Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (т.е. в абзаце первом и подпункте "а" пункта 5 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая).

4 Классы напряжения до 1000 В.

5 Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых объектов микрогенерации в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных объектов микрогенерации (т.е. в абзаце первом и подпункте "а" пункта 6 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая).

Приложение N 5

ЗАЯВКА

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на временное присоединение энергопринимающих устройств

1. __________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

(полное наименование заявителя - юридического лица;  фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц (номер записи в Едином государственном реестре  индивидуальных предпринимателей) и дата ее внесения в реестр*(1) ______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

Паспортные данные*(2):   серия ______________ номер ________________________________

выдан (кем, когда) ______________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес _________________________

______________________________________________________________________________________.

(индекс, адрес)

3.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя (для физических лиц) _______________________________________________________________________________________

4. В связи с _______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

(временное технологическое присоединение передвижного объекта и другое - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение:

______________________________________________________________________________________,

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных _______________________________________________________________________.

(место нахождения энергопринимающих устройств)

5. Максимальная мощность энергопринимающих устройств  составляет*(3)_____ кВт при напряжении*(4)_____ кВ.

6. Характер нагрузки ______________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

7. Срок электроснабжения по временной схеме*(5)____________________________________.

8. Реквизиты договора на технологическое присоединение*(6)__________________________.

9. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) ______________________________________________________________________________________.

Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

Руководитель организации (заявитель)

__________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________

(выделенный оператором подвижной радиотелефонной

связи абонентский номер и адрес электронной

почты заявителя)

______________ _________

(должность) (подпись)

"___"____________ 20___г.

М.П.

______________________________

*(1) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

*(2) Для физических лиц.

*(3) В случае технологического присоединения передвижных объектов максимальная мощность не должна превышать 150 кВт включительно.

*(4) Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.

*(5) При наличии договора технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения указывается срок временного технологического присоединения, определяемый в соответствии с договором технологического присоединения по постоянной схеме электроснабжения.

Если в соответствии с договором технологического присоединения мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, указывается срок того из этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения.

Если энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, указывается срок до 12 месяцев.

*(6) Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно.

Приложение N 6

Заявка*(1)

физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

1. ________________________________________________________________.

(фамилия, имя, отчество)

2. Паспортные данные: серия _____________ номер ____________________

выдан (кем, когда) ______________________________________________________

________________________________________________________________________.

3. Зарегистрирован (а) _____________________________________________

________________________________________________________________________.

(индекс, адрес)

3.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя   (для

физических лиц) ________________________________________________________.

4. Фактический адрес проживания ____________________________________

________________________________________________________________________.

(индекс, адрес)

5. В связи с _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство

и др. - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение ________________________

________________________________________________________________________,

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных __________________________________________________________.

(место нахождения энергопринимающих устройств)

6. Максимальная       мощность*(2)   энергопринимающих     устройств

(присоединяемых   и    ранее присоединенных) составляет _____ кВт,    при

напряжении*(3) _____ кВ, в том числе:

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств

составляет __________кВт при напряжении*(3) _____ кВ;

б) максимальная     мощность   ранее присоединенных в данной   точке

присоединения энергопринимающих устройств составляет ____________ кВт при

напряжении*(3) _____ кВ.

7. Заявляемая категория энергопринимающего устройства по  надежности

электроснабжения - III (по одному источнику электроснабжения).

8. Сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию объекта

(в том числе по этапам и очередям):

| Этап (очередь) строительства | Планируемый срок проектирования энергопринимающего устройства (месяц, год) | Планируемый срок введения энергопринимающего устройства в эксплуатацию (месяц, год) | Максимальная мощность энергопринимающего устройства (кВт) | Категория надежности |
| --- | --- | --- | --- | --- |

9. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора электроснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) ___________________.

Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

Заявитель

____________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________

(выделенный оператором подвижной

радиотелефонной связи абонентский номер

и адрес электронной почты заявителя)

____________________________________

(подпись)

"___"____________ 20___г.

______________________________

*(1) Максимальная мощность не превышает 15 кВт с учетом максимальной мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.

*(2) Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и подпункте "а" пункта 6 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая).

*(3) Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.

Приложение N 7

Заявка*(1)

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на присоединение энергопринимающих устройств

1. _________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица;

________________________________________________________________________.

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи  в  Едином государственном реестре юридических   лиц

(номер    записи в  Едином   государственном    реестре    индивидуальных

предпринимателей) и дата ее внесения в реестр*(2) _______________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Паспортные данные*(3):   серия _________ номер _____________________

выдан (кем, когда) _____________________________________________________.

3. Место нахождения заявителя, в том числе фактический адрес _______

________________________________________________________________________.

(индекс, адрес)

3.1. Страховой номер индивидуального лицевого счета заявителя   (для

физических лиц) _________________________________________________________

4. В связи с _______________________________________________________

_________________________________________________________________________

(увеличение объема максимальной мощности, новое строительство,

изменение категории надежности электроснабжения и др. - указать нужное)

просит осуществить технологическое присоединение ________________________

________________________________________________________________________,

(наименование энергопринимающих устройств для присоединения)

расположенных __________________________________________________________.

(место нахождения энергопринимающих устройств)

5. Количество точек присоединения с указанием технических параметров

элементов энергопринимающих устройств ___________________________________

_________________________________________________________________________

(описание существующей сети для присоединения,

________________________________________________________________________.

максимальной мощности (дополнительно или вновь) или (и) планируемых

точек присоединения)

6. Максимальная     мощность*(4)     энергопринимающих     устройств

(присоединяемых и ранее присоединенных) составляет ______________ кВт при

напряжении*(5) _____ кВ (с распределением по точкам присоединения:  точка

присоединения ________________ - _______________ кВт, точка присоединения

___________ - _____________ кВт), в том числе:

а) максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств

составляет _______кВт при напряжении _____ кВ со следующим распределением

по точкам присоединения:

точка присоединения ___________ - _____________ кВт;

точка присоединения ___________ - _____________ кВт;

б) максимальная  мощность   ранее присоединенных   энергопринимающих

устройств составляет _______ кВт при напряжении _________ кВ со следующим

распределением по точкам присоединения:

точка присоединения ___________ - _____________ кВт;

точка присоединения ___________ - _____________ кВт.

7. Количество и мощность   присоединяемых   к сети   трансформаторов

________ кВА.

8. Количество и мощность генераторов ______________________________.

9. Заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств*(6):

I категория ___________кВт;

II категория __________ кВт;

III категория ____________ кВт.

10. Заявляемый характер    нагрузки   (для генераторов -   возможная

скорость набора или снижения нагрузки)   и наличие нагрузок,   искажающих

форму кривой электрического тока и вызывающих несимметрию    напряжения в

точках присоединения*(7) ________________________________________________

________________________________________________________________________.

11. Величина и обоснование величины технологического минимума   (для

генераторов) ____________________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Необходимость     наличия    технологической и (или)   аварийной

брони*(8) _______________________________________________________________

________________________________________________________________________.

Величина и обоснование технологической и аварийной брони ___________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

13. Сроки проектирования     и  поэтапного введения в   эксплуатацию

объекта (в том числе по этапам и       очередям),   планируемое поэтапное

распределение максимальной мощности:

| Этап (очередь) строительства | Планируемый срок проектирования энергопринимающих устройств (месяц, год) | Планируемый срок введения энергопринимающих устройств в эксплуатацию (месяц, год) | Максимальная мощность энергопринимающих устройств (кВт) | Категория надежности энергопринимающих устройств |
| --- | --- | --- | --- | --- |

14. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым планируется заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической энергии (мощности) _______________________________________.

Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, пункты 7, 8, 11 и 12  настоящей заявки не заполняют.

Приложения:

(указать перечень прилагаемых документов)

1. _________________________________________________________________

2. _________________________________________________________________

3. _________________________________________________________________

4. _________________________________________________________________

Руководитель организации (заявитель)

_______________________________________

(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________

(выделенный оператором подвижной

радиотелефонной связи абонентский номер и

адрес электронной почты заявителя)

_________________ _________________

(должность)        (подпись)

"___"____________ 20___г.

М.П.

______________________________

*(1) За исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям.

*(2) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

*(3) Для физических лиц.

*(4) Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и подпункте "а" пункта 6 настоящего приложения величина мощности указывается одинаковая).

*(5) Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ.

*(6) Не указывается при присоединении генерирующих объектов.

*(7) Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств по одному источнику электроснабжения которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, указывают только характер нагрузки (для производственной деятельности).

*(8) Для энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

ЗАЯВКА

юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на изменение схемы внешнего электроснабжения ранее присоединенных энергопринимающих устройств в целях вывода из эксплуатации объектов электросетевого хозяйства, не отнесенных к объектам диспетчеризации

1. _____________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица;

_______________________________________________________________________.

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

2. Номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц  (номер

записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей)

и дата ее внесения в реестр(1)

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

Паспортные данные(2): серия _________ номер ______________________________

выдан (кем, когда) ____________________________________________________.

3. Место  нахождения   заявителя,  в   том   числе  фактический    адрес

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________.

(индекс, адрес)

4. В    связи    с    планируемым     выводом     из        эксплуатации

________________________________________________________________________

(наименование и место нахождения объектов электросетевого хозяйства)

просит осуществить технологическое присоединение _______________________

(наименование (описание)

_______________________________________________________________________.

энергопринимающих устройств, принадлежащих третьим лицам, которые

необходимо отсоединить от объектов электросетевого хозяйства,

планируемых к выводу из эксплуатации, и присоединить непосредственно к

электрическим сетям сетевой организации)

5. Планируемый срок вывода из эксплуатации: ___________________________.

Заявитель(3):

Подпись:

------------------------------

1 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

2 Для физических лиц.

3 Руководитель организации, индивидуальный предприниматель, иное уполномоченное заявителем лицо.

------------------------------

Приложение №9

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

____________________________                                                           "___"___________20____ г.

(место заключения договора)                                                                                       (дата заключения договора)

______________________________________________________________________________________,

(наименование сетевой организации)

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице ______________________________________

______________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)

______________________________________________________________________________________,

с одной стороны, и _____________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя, серия,

______________________________________________________________________________________,

номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации)

именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) __________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

(наименование энергопринимающих устройств)

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого  хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами вслучае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ________ (кВт);

категория надежности _______;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение _____ (кВ);

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств ___________ кВт*(1).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическоет присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться) ______________________________________________

______________________________________________________________________________________.

(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии _________ метров*(2) от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться)  присоединяемые

объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет ________ год (года)*(3) со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет _____________ со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение ____ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);

не позднее ________ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

6 1. В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение ______ рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется всоответствии с решением ___________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти

____________________________________________________________________________________

в области государственного регулирования тарифов)

от __________ N _______ и составляет _________ рублей ________копеек.

11. Внесение платы за технологическое  присоединение  осуществляется заявителем в следующем порядке: __________________________________________________________________

(указываются порядок и сроки

____________________________________________________________________________________.

внесения платы за технологическое присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя *(6).

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

Сетевая организация                 Заявитель

_________________________________   ____________________________________

(наименование сетевой организации)       (фамилия, имя, отчество)

_________________________________   ____________________________________

(место нахождения)          (серия, номер, дата и место выдачи

ИНН/КПП _________________________              паспорта или

________________________________

р/с ____________________________   _____________________________________

к/с ____________________________     иного документа, удостоверяющего

_________________________________                личность

(должность, фамилия, имя, отчество

лица,                ____________________________________

в соответствии с законодательством

________________________________           Российской Федерации)

действующего от имени сетевой

организации)             ИНН (при наличии) __________________

____________________________________

Место жительства ___________________

____________________________________

____________________________________

____________________________________

___________

(подпись)

М.П.                                                         __________

(подпись)

______________________________

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.

*(2) Точки присоединения не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

*(3) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

*(4) Исключена с 1 июля 2022 г. - Постановление Правительства России от 30 июня 2022 г. N 1178

См. предыдущую редакцию

*(5) Исключена с 1 июля 2022 г. - Постановление Правительства России от 30 июня 2022 г. N 1178

См. предыдущую редакцию

*(6) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Приложение
к типовому договору об осуществлении
технологического присоединения
к электрическим сетям

Технические условия

для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности)

N____________                                    "___"___________20___ г.

_________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________

________________________________________________________________________.

2. Наименование     и    место   нахождения    объектов,   в   целях

электроснабжения которых   осуществляется   технологическое присоединение

энергопринимающих устройств заявителя ___________________________________

________________________________________________________________________.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств

заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

_________________________________________________________________________

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное

________________________________________________________________________.

распределение мощности)

4. Категория надежности ___________________________________________.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым    осуществляется

технологическое присоединение ____________ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

7. Точка   (точки)    присоединения   (вводные     распределительные

устройства,   линии    электропередачи, базовые подстанции, генераторы) и

максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке

присоединения ____________________________________________________ (кВт).

8. Основной источник питания ______________________________________.

9. Резервный источник питания______________________________________.

10. Сетевая организация осуществляет*

_________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети

________________________________________________________________________.

в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий

________________________________________________________________________.

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,

________________________________________________________________________.

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение

________________________________________________________________________.

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция

________________________________________________________________________.

объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии,

а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению

технических условий, предусмотренные пунктом 25.1 Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, к электрическим сетям)

11. Заявитель осуществляет**

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет  ________

год (года)***   со дня   заключения    договора       об    осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям.

___________________________________________

(подпись)

___________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

___________________________________________

действующего от имени сетевой организации)

"_____" _______________ 20___ г.

______________________________

* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также по урегулированию отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Приложение №10

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

об осуществлении технологического присоединения

к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств,максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и (или) объектов микрогенерации)

___________________________               "___" _________________ 20   г.

(место заключения договора)                 (дата заключения договора)

________________________________________________________________________,

(наименование сетевой организации)

именуемая      в      дальнейшем     сетевой     организацией,   в   лице

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _______________________________________________

(наименование и реквизиты документа)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество заявителя, серия, номер и дата

выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего

личность в соответствии с законодательством

Российской Федерации)

именуемый    в    дальнейшем   заявителем,  с  другой     стороны, вместе

именуемые сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору  сетевая  организация  принимает  на  себя

обязательства    по    осуществлению    технологического    присоединения

энергопринимающих устройств и  (или)  объектов  микрогенерации  заявителя

(далее - технологическое присоединение)

________________________________________________________________________,

(наименование энергопринимающих устройств)

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого  хозяйства

(включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению

энергопринимающих   устройств   и    (или)    объектов    микрогенерации,

урегулированию  отношений  с  третьими  лицами  в  случае   необходимости

строительства (модернизации)  такими  лицами  принадлежащих  им  объектов

электросетевого   хозяйства   (энергопринимающих   устройств,    объектов

электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих  устройств

________ (кВт);

категория надежности ________;

класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым  осуществляется

технологическое присоединение ________ (кВ);

максимальная   мощность   ранее   присоединенных   энергопринимающих

устройств ________ (кВт)1;

максимальная   мощность   присоединяемых   объектов   микрогенерации

________ (кВт);

максимальная мощность ранее присоединенных  объектов  микрогенерации

________ (кВт)1.

Заявитель   обязуется   оплатить    расходы    на    технологическое

присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое  присоединение  необходимо  для  электроснабжения

________________________________________________________________________,

(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться) _____________________________

________________________________________________________________________.

(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в  технических  условиях  для

присоединения к электрическим  сетям  (далее  -  технические   условия) и

располагается  на  расстоянии  _________  метров2  от   границы   участка

заявителя, на котором располагаются (будут располагаться)  присоединяемые

объекты заявителя.

4.  Технические  условия  являются  неотъемлемой  частью  настоящего

договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет ________ год (года)3 со

дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения  мероприятий  по  технологическому  присоединению

составляет  ____________ со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в

том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по

технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с  иными

лицами)  до  границ  участка,  на  котором   расположены   присоединяемые

энергопринимающие устройства и (или)  объекты  микрогенерации  заявителя,

указанные в технических условиях;

в течение ____ рабочих дней со дня  уведомления  заявителем  сетевой

организации о выполнении  им  технических  условий  осуществить  проверку

выполнения технических условий заявителем, провести с участием  заявителя

осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств и  (или)

объектов микрогенерации заявителя;

не  позднее  ________  рабочих  дней  со  дня     проведения осмотра

(обследования),  указанного  в  абзаце  третьем  настоящего     пункта, с

соблюдением  срока,  установленного  пунктом   5   настоящего   договора,

осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств и (или)

объектов микрогенерации  заявителя  к  электрическим  сетям,  фактический

прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт

об  осуществлении  технологического   присоединения   и     направить его

заявителю.

7.  Сетевая  организация  при  невыполнении  заявителем  технических

условий в согласованный  срок  и  наличии  на  дату  окончания   срока их

действия технической возможности технологического присоединения вправе по

обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При  этом

дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в

том  числе  по  выполнению  возложенных  на  заявителя     мероприятий по

технологическому присоединению в  пределах  границ  участка,  на  котором

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства и  (или)  объекты

микрогенерации заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий  по  технологическому   присоединению в

пределах   границ   участка   заявителя,   предусмотренных   техническими

условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий

и представить копии разделов  проектной  документации,  предусматривающих

технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том

числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме  выдачи  мощности

объектов  по  производству  электрической  энергии),  релейной   защите и

автоматике,  телемеханике  и  связи,  в  случае,  если  такая   проектная

документация не была представлена заявителем  в  сетевую   организацию до

направления заявителем в сетевую  организацию  уведомления  о  выполнении

технических условий (если в соответствии с  законодательством  Российской

Федерации   о   градостроительной   деятельности   разработка   проектной

документации является обязательной);

принять   участие   в    осмотре    (обследовании)    присоединяемых

энергопринимающих  устройств  и  (или)  объектов  микрогенерации  сетевой

организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического  присоединения

энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации  заявителя  к

электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения  и  мощности

подписать  акт  об  осуществлении  технологического    присоединения либо

представить мотивированный отказ от подписания в течение  ______  рабочих

дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять  указанные  в  разделе  III  настоящего

договора   обязательства   по   оплате   расходов   на    технологическое

присоединение.

9. Заявитель  вправе  при  невыполнении  им  технических   условий в

согласованный  срок  и  наличии  на  дату  окончания  срока  их  действия

технической  возможности  технологического  присоединения    обратиться в

сетевую организацию с просьбой о  продлении  срока  действия  технических

условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое  присоединение   определяется  в

соответствии с решением _________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти в области

государственного регулирования тарифов)

от ___________ N _______  и  составляет _________  рублей  ______ копеек.

11. Внесение платы за технологическое  присоединение  осуществляется

заявителем в следующем порядке: _________________________________________

________________________________________________________________________.

(указываются порядок и сроки внесения платы за технологическое

присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате  расходов  на

технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств  в

кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и

эксплуатационной ответственности сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность  в

границах  своего  участка,  сетевая  организация  -  до  границ   участка

заявителя6.

V. Условия изменения, расторжения договора

и ответственность сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по  письменному  соглашению

сторон или в судебном порядке.

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из  сторон  по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных  в

настоящем договоре сроков технологического присоединения в  одностороннем

порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение заявителем установленного  договором  срока  осуществления

мероприятий   по   технологическому   присоединению   (в     случае, если

техническими   условиями   предусмотрен   поэтапный   ввод    в    работу

энергопринимающих устройств,  -  мероприятий,  предусмотренных  очередным

этапом) на 12 и более месяцев при условии,  что  сетевой   организацией в

полном объеме выполнены мероприятия  по  технологическому  присоединению,

срок  осуществления  которых  по  договору  наступает  ранее  нарушенного

заявителем   срока   осуществления   мероприятий   по    технологическому

присоединению, может  служить  основанием  для  расторжения   договора по

требованию сетевой организации по решению суда.

Сторона   договора,       нарушившая срок осуществления мероприятий

по    технологическому     присоединению,     предусмотренный договором,

обязана     уплатить другой    стороне неустойку, равную   0,25 процента

общего   размера   платы за   каждый день просрочки      (за исключением

случаев       нарушения    выполнения технических условий   заявителями,

технологическое     присоединение    энергопринимающих устройств которых

осуществляется     на    уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).      При этом

совокупный размер    такой неустойки при нарушении   срока осуществления

мероприятий   по   технологическому    присоединению заявителем не может

превышать     размер    неустойки,   определенный   в    предусмотренном

настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона  договора,  нарушившая  срок  осуществления   мероприятий по

технологическому  присоединению,  предусмотренный  настоящим   договором,

обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы  в  размере,

определенном в судебном акте, связанные с необходимостью  принудительного

взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего

пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   обязательств по

настоящему  договору  стороны  несут  ответственность  в   соответствии с

законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору,  если  оно  явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших  после  подписания

сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное  воздействие

на выполнение сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут  возникнуть  при  исполнении,   изменении и

расторжении настоящего  договора,  стороны  разрешают  в   соответствии с

законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий  договор  считается  заключенным  с  даты  поступления

подписанного  заявителем  экземпляра  настоящего   договора   в   сетевую

организацию.

22. Настоящий договор составлен  и  подписан  в  2   экземплярах, по

одному для каждой из сторон.

Реквизиты Сторон

Сетевая организация                         Заявитель

__________________________________  ____________________________________

(наименование сетевой организации)        (фамилия, имя, отчество)

__________________________________  ____________________________________

(место нахождения)           (серия, номер, дата и место выдачи

ИНН/КПП __________________________                паспорта

__________________________________  или иного документа, удостоверяющего

личность в соответствии с

законодательством

Российской Федерации)

р/с _____________________________   ИНН (при наличии)

к/с _____________________________   ____________________________________

________________________________   Место жительства ___________________

(должность, фамилия, имя, отчество  ____________________________________

лица,                 ____________________________________

_________________________________

действующего от имени сетевой

организации)

_______________________________       _______________________________

(подпись)                              (подпись)

М.П.

------------------------------

1 Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство (объект микрогенерации) заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации).

2 Точки присоединения не могут располагаться далее 15 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

3 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

6 Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании обращения заявителя в сетевую организацию.

------------------------------

ПРИЛОЖЕНИЕ
к типовому договору
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для физических лиц в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности, и (или) объектов микрогенерации)

N                                           "_____" __________ 20___ г.

_________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество заявителя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________

________________________________________________________________________.

2. Наименование объектов микрогенерации заявителя __________________

________________________________________________________________________.

3.   Наименование   и   место   нахождения         объектов, в целях

электроснабжения  которых  осуществляется  технологическое  присоединение

энергопринимающих  устройств  и  (или) объектов  микрогенерации заявителя

________________________________________________________________________.

4. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств

заявителя составляет _______________________________ (кВт).

(если энергопринимающее устройство

вводится в эксплуатацию по этапам

и очередям, указывается поэтапное

распределение мощности)

5.  Максимальная  мощность  присоединяемых  объектов  микрогенерации

заявителя составляет ____________________________ (кВт).

(если объекты микрогенерации

вводятся в эксплуатацию по этапам и

очередям, указывается поэтапное

распределение мощности)

6. Категория надежности ___________________________________________.

7. Класс напряжения электрических сетей,  к  которым  осуществляется

технологическое присоединение ____________ (кВ).

8. Год ввода в  эксплуатацию  энергопринимающих  устройств  и  (или)

объектов микрогенерации заявителя ____________.

9.   Точка   (точки)   присоединения   (вводные    распределительные

устройства, линии  электропередачи,  базовые  подстанции,   генераторы) и

максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств  по     каждой точке

присоединения _____________ (кВт).

10.   Точка   (точки)   присоединения   (вводные   распределительные

устройства, линии  электропередачи,  базовые  подстанции,   генераторы) и

максимальная   мощность   объектов   микрогенерации   по     каждой точке

присоединения _____________ (кВт).

11. Основной источник питания _____________________________________.

12. Резервный источник питания ____________________________________.

13. Сетевая организация осуществляет1

________________________________________________________________________.

(указываются требования к усилению существующей электрической сети в

связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция

объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, в

случае присоединения объектов микрогенерации указываются также требования

по обеспечению технического ограничения выдачи электрической энергии в

сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной

мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии,

которому принадлежат на праве собственности или на ином законном

основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 кВт, а также

по договоренности сторон иные обязанности по исполнению технических

условий, предусмотренные пунктами 251, 256 и 257 Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, к электрическим сетям)

14. Заявитель осуществляет2 _______________________________________.

15.  Срок  действия   настоящих   технических   условий   составляет

____________ года (лет)3 со  дня  заключения  договора  об  осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям.

__________________________________________

(подпись)

__________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

__________________________________________

действующего от имени сетевой организации)

"__" ____________ 20__ г.

------------------------------

1 Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты микрогенерации заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

2 Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты микрогенерации заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

3 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Приложение 9 изменено с 1 июля 2022 г. - Постановление Правительства России от 30 июня 2022 г. N 1178

Приложение №11

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

___________________________                                                   "___" __________ 20__ г.

(место заключения договора)                                                                        (дата заключения договора)

_____________________________________________________________________________________,

(наименование сетевой организации)

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице ______________________________________

_____________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ____________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)

с одной стороны, и _____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, номер записи в Едином государственном

_______________________________________________________________________________________

реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица,

_______________________________________________________________________________________

наименования и реквизитов документа, на основании которого  он действует, либо фамилия, имя, отчество

_______________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном

______________________________________________________________________________________,

реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) __________________________________________________________

(наименование энергопринимающих устройств)

______________________________________________________________________________________,

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств________ (кВт);

категория надежности _______;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется присоединение _____ (кВ);

максимальная мощность ранее присоединенных  энергопринимающих устройств ___________ кВт*(1).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться) _____________________________________________

______________________________________________________________________________________.

(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии _______________ метров*(2) от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут  располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет ________ год (года)*(3) со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет __________ со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение ____ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);

не позднее ________ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ - после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение ______ рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением ___________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов)

от ___________ N ________ и составляет _________рублей ______копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке: __________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

(указываются порядок и сроки внесения платы за технологическое присоединение)

____________________________________________________________________________________.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя*(6).

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

Сетевая организация                 Заявитель

_________________________________   ___________________________________

(наименование сетевой организации)        (для юридических лиц -

_________________________________          полное наименование)

(место нахождения)          ___________________________________

ИНН/КПП __________________________        (номер записи в Едином

_________________________________   государственном реестре юридических

р/с _____________________________                  лиц)

к/с _____________________________   ИНН _______________________________

__________________________________  ___________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество  (должность, фамилия, имя, отчество

лица,                               лица,

_________________________________   ___________________________________

действующего от имени сетевой    действующего от имени юридического

организации)                            лица)

___________________________________

____________   ___________________________________

(подпись)           (место нахождения)

М.П.                                ___________________________________

(для индивидуальных

предпринимателей -

фамилия, имя, отчество)

___________________________________

(номер записи в Едином

государственном реестре

индивидуальных предпринимателей и

дата ее внесения в реестр)

___________________________________

(серия, номер и дата выдачи

паспорта или иного

___________________________________

документа, удостоверяющего личность

в соответствии с законодательством

Российской Федерации)

ИНН _______________________________

___________________________________

___________________________________

(место жительства)

_________

(подпись)

М.П.

______________________________

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.

*(2) Точки присоединения не могут располагаться далее 15 метров во внешнюю сторону от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

*(3) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

*(6) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Приложение
к типовому договору об осуществлении
технологического присоединения
к электрическим сетям

Технические условия
для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств)

N _________                                       "___" _________ 20__ г.

_________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________

________________________________________________________________________.

2. Наименование        и место    нахождения    объектов,    в целях

электроснабжения которых осуществляется технологическое     присоединение

энергопринимающих устройств заявителя, __________________________________

________________________________________________________________________.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств

заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

_________________________________________________________________________

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное

________________________________________________________________________.

распределение мощности)

4. Категория надежности ___________________________________________.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым    осуществляется

технологическое присоединение, __________ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя

________________________________________________________________________.

7. Точка    (точки)     присоединения   (вводные   распределительные

устройства, линии  электропередачи,   базовые подстанции, генераторы)   и

максимальная   мощность    энергопринимающих   устройств по  каждой точке

присоединения ______________________________________________ (кВт).

8. Основной источник питания ______________________________________.

9. Резервный источник питания _____________________________________.

10. Сетевая организация осуществляет*

_________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети

_________________________________________________________________________

в связи с присоединением новых мощностей

_________________________________________________________________________

(строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение

сечения проводов и кабелей,

_________________________________________________________________________

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение

распределительных устройств, модернизация оборудования,

_________________________________________________________________________

реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка устройств

регулирования напряжения для

________________________________________________________________________.

обеспечения надежности и качества электрической энергии, а также

по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению технических

условий, предусмотренные пунктом 25.1 Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, к электрическим сетям)

11. Заявитель осуществляет**

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет _________

год (года)*** со    дня    заключения    договора     об    осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям.

__________________________________________

(подпись)

__________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

__________________________________________

действующего от имени сетевой организации)

"___" ________________ 20___ г.

_____________________________

* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также по урегулированию отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях.

** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Приложение №12

ТИПОВОЙ ДОГОВОР

об осуществлении технологического присоединения

к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), и (или) объектов микрогенерации)

___________________________              "___" ________________ 20 г.

(место заключения договора)               (дата заключения договора)

________________________________________________________________________,

(наименование сетевой организации)

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _____________________

________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________,

(наименование и реквизиты документа)

с одной стороны, и _____________________________________________________,

(полное наименование юридического лица, номер записи в

Едином государственном реестре юридических лиц с

указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего

от имени этого юридического лица, наименования и

реквизитов документа, на основании которого он действует,

либо фамилия, имя, отчество индивидуального

предпринимателя, номер записи в Едином государственном

реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее

внесения в реестр)

именуемый в дальнейшем заявителем, с  другой  стороны,  вместе  именуемые

сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору  сетевая  организация  принимает  на  себя

обязательства    по    осуществлению    технологического    присоединения

энергопринимающих устройств и  (или)  объектов  микрогенерации  заявителя

(далее - технологическое присоединение) _________________________________

_________________________________________________________________________

(наименование энергопринимающих устройств)

________________________________________________________________________,

в том  числе  по  обеспечению  готовности  объектов  электросетевого

хозяйства (включая их  проектирование,  строительство,   реконструкцию) к

присоединению энергопринимающих  устройств,  урегулированию   отношений с

третьими  лицами  в  случае  необходимости  строительства  (модернизации)

такими  лицами  принадлежащих  им  объектов   электросетевого   хозяйства

(энергопринимающих  устройств,  объектов  электроэнергетики),  с   учетом

следующих характеристик:

максимальная  мощность  присоединяемых  энергопринимающих  устройств

________ (кВт);

категория надежности ________;

класс  напряжения  электрических  сетей,  к  которым  осуществляется

присоединение ________ (кВ);

максимальная   мощность   ранее   присоединенных   энергопринимающих

устройств _________ (кВт)1;

максимальная   мощность   присоединяемых   объектов   микрогенерации

_________ (кВт);

максимальная мощность ранее присоединенных  объектов  микрогенерации

_________ (кВт)1.

Заявитель   обязуется   оплатить    расходы    на    технологическое

присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое  присоединение  необходимо  для  электроснабжения

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________,

(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться) _____________________________

________________________________________________________________________.

(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в  технических  условиях  для

присоединения к электрическим  сетям  (далее  -  технические   условия) и

располагается на расстоянии ______ метров2 от границы участка  заявителя,

на котором располагаются  (будут  располагаться)  присоединяемые  объекты

заявителя.

4.  Технические  условия  являются  неотъемлемой  частью  настоящего

договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет _______ года (лет)3  со

дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения  мероприятий  по  технологическому  присоединению

составляет  __________ со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в

том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по

технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с  иными

лицами)  до  границ  участка,  на  котором   расположены   присоединяемые

энергопринимающие устройства и (или)  объекты  микрогенерации  заявителя,

указанные в технических условиях;

в течение ____ рабочих дней со дня  уведомления  заявителем  сетевой

организации о выполнении  им  технических  условий  осуществить  проверку

выполнения технических условий заявителем, провести с участием  заявителя

осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств и  (или)

объектов микрогенерации заявителя;

не  позднее  ________  рабочих  дней  со  дня     проведения осмотра

(обследования),  указанного  в  абзаце  третьем  настоящего     пункта, с

соблюдением  срока,  установленного  пунктом   5   настоящего   договора,

осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств и (или)

объектов микрогенерации  заявителя  к  электрическим  сетям,  фактический

прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт

об  осуществлении  технологического   присоединения   и     направить его

заявителю.

7.  Сетевая  организация  при  невыполнении  заявителем  технических

условий в согласованный  срок  и  наличии  на  дату  окончания   срока их

действия технической возможности технологического присоединения вправе по

обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При  этом

дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в

том  числе  по  выполнению  возложенных  на  заявителя     мероприятий по

технологическому присоединению в  пределах  границ  участка,  на  котором

расположены присоединяемые энергопринимающие устройства и  (или)  объекты

микрогенерации заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий  по  технологическому   присоединению в

пределах   границ   участка   заявителя,   предусмотренных   техническими

условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий

и представить копии разделов  проектной  документации,  предусматривающих

технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том

числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме  выдачи  мощности

объектов  по  производству  электрической  энергии),  релейной   защите и

автоматике,  телемеханике  и  связи,  в  случае,  если  такая   проектная

документация не была представлена заявителем  в  сетевую   организацию до

направления заявителем в сетевую  организацию  уведомления  о  выполнении

технических условий (если в соответствии с  законодательством  Российской

Федерации   о   градостроительной   деятельности   разработка   проектной

документации является обязательной);

принять   участие   в    осмотре    (обследовании)    присоединяемых

энергопринимающих  устройств  и  (или)  объектов  микрогенерации  сетевой

организацией;

после осуществления сетевой организацией фактического  присоединения

энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации  заявителя  к

электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения  и  мощности

подписать  акт  об  осуществлении  технологического    присоединения либо

представить мотивированный отказ от подписания в течение  ______  рабочих

дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять  указанные  в  разделе  III  настоящего

договора   обязательства   по   оплате   расходов   на    технологическое

присоединение.

9. Заявитель  вправе  при  невыполнении  им  технических   условий в

согласованный  срок  и  наличии  на  дату  окончания  срока  их  действия

технической  возможности  технологического  присоединения    обратиться в

сетевую организацию с просьбой о  продлении  срока  действия  технических

условий.

III. Плата за технологическое присоединение

и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое  присоединение   определяется  в

соответствии с решением _________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти в области

государственного регулирования тарифов)

от _____________ N  _________  и  составляет  _________  рублей  ________

копеек.

11. Внесение платы за технологическое  присоединение  осуществляется

заявителем в следующем порядке: _________________________________________

________________________________________________________________________.

(указываются порядок и сроки внесения платы за технологическое

присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате  расходов  на

технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств  в

кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических

сетей и эксплуатационной ответственности сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность  в

границах  своего  участка,  сетевая  организация  -  до  границ   участка

заявителя6.

V. Условия изменения, расторжения договора

и ответственность сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по  письменному  соглашению

сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию  одной  из

сторон по основаниям,  предусмотренным  Гражданским  кодексом  Российской

Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных  в

настоящем договоре сроков технологического присоединения в  одностороннем

порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение заявителем установленного  договором  срока  осуществления

мероприятий   по   технологическому   присоединению   (в     случае, если

техническими   условиями   предусмотрен   поэтапный   ввод    в    работу

энергопринимающих   устройств   и   (или)   объектов     микрогенерации -

мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев  при

условии, что сетевой организацией в полном объеме  выполнены  мероприятия

по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору

наступает ранее нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по

технологическому присоединению, может служить основанием для  расторжения

договора по требованию сетевой организации по решению суда.

Сторона   договора,    нарушившая срок  осуществления мероприятий по

технологическому присоединению,   предусмотренный  договором,     обязана

уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента  общего   размера

платы   за   каждый день просрочки     (за исключением случаев  нарушения

выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение

энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне   напряжения

0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки  при нарушении

срока осуществления    мероприятий   по  технологическому   присоединению

заявителем   не   может   превышать   размер   неустойки,  определенный в

предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона  договора,  нарушившая  срок  осуществления   мероприятий по

технологическому  присоединению,   предусмотренный   договором,   обязана

уплатить  понесенные  другой  стороной  договора   расходы   в   размере,

определенном в судебном акте, связанные с необходимостью  принудительного

взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего

пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение   обязательств по

настоящему  договору  стороны  несут  ответственность  в   соответствии с

законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение  обязательств  по  настоящему  договору,  если  оно  явилось

следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших  после  подписания

сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное  воздействие

на выполнение сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут  возникнуть  при  исполнении,   изменении и

расторжении настоящего  договора,  стороны  разрешают  в   соответствии с

законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий  договор  считается  заключенным  с  даты  поступления

подписанного  заявителем  экземпляра  настоящего   договора   в   сетевую

организацию.

22. Настоящий договор составлен  и  подписан  в  2   экземплярах, по

одному для каждой из сторон.

Реквизиты сторон

Сетевая организация                       Заявитель

__________________________________   ___________________________________

(наименование сетевой организации)     (для юридических лиц - полное

__________________________________             наименование)

(место нахождения)           ___________________________________

ИНН/КПП __________________________         (номер записи в Едином

__________________________________        государственном реестре

р/с ______________________________            юридических лиц)

к/с ______________________________   ИНН _______________________________

__________________________________   ___________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество   (должность, фамилия, имя, отчество

лица,                                лица,

__________________________________   ___________________________________

действующего от имени сетевой      действующего от имени юридического

организации)                            лица)

___________________________________

___________________________________

(место нахождения)

___________________________________

(для индивидуальных

предпринимателей - фамилия, имя,

отчество)

___________________________________

(номер записи в Едином

государственном реестре

индивидуальных предпринимателей и

дата ее внесения в реестр)

___________________________________

(серия, номер и дата выдачи

паспорта или

___________________________________

иного документа, удостоверяющего

личность в соответствии с

законодательством Российской

Федерации)

ИНН _______________________________

___________________________________

___________________________________

Место жительства __________________

___________________________________

___________________________________

_________________________________    _________________________________

(подпись)                            (подпись)

М.П.                                 М.П.

------------------------------

1 Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство (объект микрогенерации) заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств (объектов микрогенерации).

2 Точки присоединения не могут располагаться далее 15 метров от границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

3 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

6 Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании обращения заявителя в сетевую организацию.

------------------------------

Приложение
к типовому договору
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и (или) объектов микрогенерации)

N                                           "_____" __________ 20___ г.

_________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица; фамилия, имя,

отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

1. Наименование     энергопринимающих       устройств      заявителя

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

2. Наименование        объектов       микрогенерации       заявителя

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

3.   Наименование   и   место   нахождения         объектов, в целях

электроснабжения  которых  осуществляется  технологическое  присоединение

энергопринимающих устройств и (или) объектов микрогенерации заявителя, __

________________________________________________________________________.

4. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств

заявителя составляет _______________________________ (кВт).

(если энергопринимающее устройство

вводится в эксплуатацию по этапам

и очередям, указывается поэтапное

распределение мощности)

5.  Максимальная  мощность  присоединяемых  объектов  микрогенерации

заявителя составляет __________________________ (кВт).

(если объекты микрогенерации

вводятся в эксплуатацию по этапам и

очередям, указывается поэтапное

распределение мощности)

6. Категория надежности ___________________________________________.

7. Класс напряжения электрических сетей,  к  которым  осуществляется

технологическое присоединение, ________________ (кВ).

8. Год ввода в  эксплуатацию  энергопринимающих  устройств  и  (или)

объектов микрогенерации заявителя ______________________________________.

9.   Точка   (точки)   присоединения   (вводные    распределительные

устройства, линии  электропередачи,  базовые  подстанции,   генераторы) и

максимальная  мощность  энергопринимающих  устройств  по     каждой точке

присоединения ______________ (кВт).

10.   Точка   (точки)   присоединения   (вводные   распределительные

устройства, линии  электропередачи,  базовые  подстанции,   генераторы) и

максимальная   мощность   объектов   микрогенерации   по     каждой точке

присоединения _____________ (кВт).

11. Основной источник питания _____________________________________.

12. Резервный источник питания ____________________________________.

13. Сетевая организация осуществляет1 ______________________________

________________________________________________________________________.

(указываются требования к усилению существующей электрической сети в

связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция

объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии, в

случае присоединения объектов микрогенерации указываются также требования

по обеспечению технического ограничения выдачи электрической энергии в

сеть с максимальной мощностью, не превышающей величину максимальной

мощности энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии,

которому принадлежат на праве собственности или на ином законном

основании объекты микрогенерации, и составляющей не более 15 кВт, а также

по договоренности сторон иные обязанности по исполнению технических

условий, предусмотренные пунктами 251, 256 и 257 Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям

и иным лицам, к электрическим сетям)

14. Заявитель осуществляет2

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

15. Срок действия настоящих технических условий  составляет  _______

года (лет)3 со дня заключения договора об осуществлении  технологического

присоединения к электрическим сетям.

____________________________________

(подпись)

____________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

____________________________________

действующего от имени сетевой

организации)

"_____" __________________ 20__ г.

------------------------------

1 Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты микрогенерации заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

2 Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства и (или) объекты микрогенерации заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

3 Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Приложение №13

Типовой договор

об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в приложениях N 9 и 10, а также осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту)

_____________________________                                                       "____"__________________20___ г.

(место заключения договора)                                                                                          (дата заключения договора)

______________________________________________________________________________________,

(наименование сетевой организации)

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице ______________________________________

_____________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании _____________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)

______________________________________________________________________________________,

с одной стороны, и _____________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица,

______________________________________________________________________________________

номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица,

______________________________________________________________________________________

наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует, либо фамилия, имя, отчество

______________________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном

______________________________________________________________________________________,

реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, вместе именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. По настоящему договору сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя (далее – технологическое присоединение) __________________________________________________________

(наименование энергопринимающих устройств)

______________________________________________________________________________________,

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого  хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих   устройств_______ (кВт);

категория надежности _______;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение _______ (кВ);

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств _______ кВт*(1).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения

_______________________________________________________________________________________

(наименование объектов заявителя)

______________________________________________________________________________________,

расположенных (которые будут располагаться) ______________________________________________

(место нахождения

______________________________________________________________________________________.

объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии ________ метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые  объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет ________ год (года)*(2) со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет __________*(3) со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение ______ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

не позднее _______ рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю.

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение _______ рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением __________________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти в области

_____________________________________________________________________________________

государственного регулирования тарифов)

от ________________ N __________ и составляет __________________________ рублей _________

копеек, в том числе НДС ____________________________ рублей _________ копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в следующем порядке:

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня заключения настоящего договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 дней со дня заключения настоящего договора;

20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 дней со дня заключения настоящего договора;

30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 дней со дня фактического присоединения;

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения.

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя*(4).

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

Сетевая организация                 Заявитель

_________________________________   ___________________________________

(наименование сетевой организации)        (для юридических лиц -

_________________________________          полное наименование)

(место нахождения)          ___________________________________

ИНН/КПП __________________________        (номер записи в Едином

_________________________________   государственном реестре юридических

р/с _____________________________                  лиц)

к/с _____________________________   ИНН _______________________________

__________________________________  ___________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество  (должность, фамилия, имя, отчество

лица,                               лица,

_________________________________   ___________________________________

действующего от имени сетевой    действующего от имени юридического

организации)                            лица)

___________________________________

____________   ___________________________________

(подпись)           (место нахождения)

М.П.                                ___________________________________

(для индивидуальных

предпринимателей -

фамилия, имя, отчество)

___________________________________

(номер записи в Едином

государственном реестре

индивидуальных предпринимателей и

дата ее внесения в реестр)

___________________________________

(серия, номер и дата выдачи

паспорта или иного

___________________________________

документа, удостоверяющего личность

в соответствии с законодательством

Российской Федерации)

ИНН _______________________________

___________________________________

___________________________________

(место жительства)

_________

(подпись)

М.П.

______________________________

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.

*(2) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

*(3) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон.

*(4) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Приложение
к типовому договору об осуществлении
технологического присоединения к электрическим сетям

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

для присоединения к электрическим сетям

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, указанных в приложениях №10 и 11, а также осуществления технологического присоединения по индивидуальному проекту)

N _______                                        "__" ___________ 20__ г.

_________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______

________________________________________________________________________.

2. Наименование     и   место   нахождения    объектов,    в   целях

электроснабжения которых осуществляется   технологическое   присоединение

энергопринимающих устройств заявителя ___________________________________

________________________________________________________________________.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств

заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее

________________________________________________________________________.

устройство вводится в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается

поэтапное распределение мощности)

4. Категория надежности ___________________________________________.

5. Класс напряжения электрических сетей, к которым    осуществляется

технологическое присоединение __________________ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию энергопринимающих устройств заявителя

________________________________________________________________________.

7. Точка   (точки)   присоединения   (вводные      распределительные

устройства, линии электропередачи,   базовые подстанции,   генераторы)  и

максимальная мощность       энергопринимающих устройств по каждой   точке

присоединения ____________________________________________________ (кВт).

8. Основной источник питания ______________________________________.

9. Резервный источник питания _____________________________________.

10. Сетевая организация осуществляет*

_________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической сети

_________________________________________________________________________

в связи с присоединением новых мощностей

_________________________________________________________________________

(строительство новых линий электропередачи, подстанций,

_________________________________________________________________________

увеличение сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности

_________________________________________________________________________

трансформаторов, расширение распределительных устройств, модернизация

________________________________________________________________________.

оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, установка

устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества

электрической энергии, а также по договоренности Сторон иные обязанности

по исполнению технических условий, предусмотренные пунктом 25 Правил

технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а

также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым

организациям и иным лицам, к электрическим сетям)

11. Заявитель осуществляет**

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет _________

год  (года)***  со   дня    заключения    договора    об    осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям.

________________________________________

(подпись)

________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

________________________________________

действующего от имени сетевой организации)

"_____" ___________ 20__ г.

______________________________

* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Приложение №14

ТИПОВОЙ ДОГОВОР
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощности

(для заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, указанных в пункте 12.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, лиц, указанных в пунктах 13 и 14 указанных Правил, лиц, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям)

____________________________                                                   "_____" _______________20__ г.

(место заключения договора)                                                                                 (дата заключения договора)

______________________________________________________________________________________,

(наименование сетевой организации)

именуемая в дальнейшем сетевой организацией, в лице _______________________________________

______________________________________________________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество)

действующего на основании ______________________________________________________________

(наименование и реквизиты документа)

______________________________________________________________________________________,

с одной стороны, и ______________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, номер записи

_______________________________________________________________________________________

в Едином государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии,

_______________________________________________________________________________________

имени, отчества лица, действующего от имени этого юридического лица,

_______________________________________________________________________________________

наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует,

______________________________________________________________________________________,

либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи  в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемый в дальнейшем заявителем, с другой стороны, далее именуемые Сторонами, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет договора

1. В соответствии с настоящим договором сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя, в пользу которого предлагается перераспределить   избыток максимальной мощности (далее -технологическое присоединение),

_______________________________________________________________________________________

(наименование энергопринимающих устройств)

______________________________________________________________________________________,

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих   устройств _______ (кВт);

категория надежности _______;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляетсятехнологическое присоединение _______ (кВ);

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств _______ кВт*(1).

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями настоящего договора.

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться) ______________________________________________

(место нахождения

______________________________________________________________________________________.

объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощности (далее - технические условия) и располагается на расстоянии __________ метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и приведены в приложении.

Срок действия технических условий составляет _______ год (года)*(2) со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет ____________*(3) со дня заключения настоящего договора.

II. Обязанности Сторон

6. Сетевая организация обязуется:

исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию;

в течение 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о перераспределении мощности, направить лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, требования:

об изменении устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения объема максимальной мощности в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим максимальную мощность энергопринимающих устройств;

о внесении изменений в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и указанного лица, или о подписании новых документов, фиксирующих объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с соглашением о перераспределении мощности (технические условия, акт об осуществлении технологического присоединения);

осуществить в течение __________ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации о выполнении им технических условий проверку выполнения технических условий заявителем;

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору;

не позднее __________ рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя осуществить с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю*(4).

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых объектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение ___________ рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением ___________________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти

_____________________________________________________________________________________

в области государственного регулирования тарифов)

от ______________ N _________ и составляет ______________ рублей ________ копеек, в том числе НДС ___________ рублей _________ копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляетсязаявителем в следующем порядке: __________________________________________________________________________

(указываются

______________________________________________________________________________________.

порядок и сроки внесения платы за технологическое присоединение)

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и эксплуатационной ответственности Сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя*(5).

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон или в судебном порядке.

15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год просрочки.

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение Сторонами обязательств по настоящему договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Настоящий договор считается заключенным со дня поступления подписанного заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию.

22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

Реквизиты Сторон

Сетевая организация                 Заявитель

_________________________________   ___________________________________

(наименование сетевой организации)        (для юридических лиц -

_________________________________          полное наименование)

(место нахождения)          ___________________________________

ИНН/КПП __________________________        (номер записи в Едином

_________________________________   государственном реестре юридических

р/с _____________________________                  лиц)

к/с _____________________________   ИНН _______________________________

__________________________________  ___________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество  (должность, фамилия, имя, отчество

лица,                               лица,

_________________________________   ___________________________________

действующего от имени сетевой    действующего от имени юридического

организации)                            лица)

___________________________________

____________   ___________________________________

(подпись)           (место нахождения)

М.П.                                ___________________________________

(для индивидуальных

предпринимателей -

фамилия, имя, отчество)

___________________________________

(номер записи в Едином

государственном реестре

индивидуальных предпринимателей и

дата ее внесения в реестр)

___________________________________

(серия, номер и дата выдачи

паспорта или иного

___________________________________

документа, удостоверяющего личность

в соответствии с законодательством

Российской Федерации)

ИНН _______________________________

___________________________________

___________________________________

(место жительства)

_________

(подпись)

М.П.

______________________________

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств.

*(2) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

*(3) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон.

*(4) До выполнения лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении мощности, требований сетевой организации, указанных в пункте 6 настоящего договора, фактическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не производится.

*(5) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в сетевую организацию.

Приложение
к типовому договору
об осуществлении технологического
присоединения к электрическим сетям
посредством перераспределения
максимальной мощности

Технические условия
для присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения максимальной мощности

(для заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, указанных в пункте 12.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно, лиц, указанных в пунктах 13 и 14 указанных Правил, лиц, присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое присоединение к электрическим сетям)

N________                                    "____" _____________20___ г.

_________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации, выдавшей технические условия)

_________________________________________________________________________

(полное наименование заявителя - юридического лица;

фамилия, имя, отчество заявителя - индивидуального предпринимателя)

1. Наименование энергопринимающих устройств заявителя ______________

________________________________________________________________________.

2. Наименование    и   место    нахождения      объектов, в    целях

электроснабжения которых осуществляется   технологическое   присоединение

энергопринимающих устройств заявителя____________________________________

________________________________________________________________________.

3. Максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих  устройств

заявителя составляет ______________________________________________ (кВт)

(если энергопринимающее устройство вводится

________________________________________________________________________.

в эксплуатацию по этапам и очередям, указывается поэтапное

распределение мощности)

4. Категория надежности _________________________________.

5. Класс напряжения электрических сетей,   к которым  осуществляется

технологическое присоединение _________________ (кВ).

6. Год ввода в эксплуатацию  энергопринимающих устройств   заявителя

________________________________________________________________________.

7. Точка     (точки)    присоединения   (вводные   распределительные

устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, генераторы)      и

максимальная мощность энергопринимающих устройств по каждой точке

присоединения ____________________________________________________ (кВт).

8. Основной источник питания ______________________________________.

9. Резервный источник питания _____________________________________.

10. Сетевая организация осуществляет*

_________________________________________________________________________

(указываются требования к усилению существующей электрической

_________________________________________________________________________

сети в связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий

_________________________________________________________________________

электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей,

_________________________________________________________________________

замена или увеличение мощности трансформаторов, расширение

_________________________________________________________________________

распределительных устройств, модернизация оборудования, реконструкция

________________________________________________________________________.

объектов электросетевого хозяйства, установка устройств регулирования

напряжения для обеспечения надежности и качества электрической энергии,

а также по договоренности Сторон иные обязанности по исполнению

технических условий, предусмотренные пунктом 25 Правил технологического

присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической

энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов

электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным

лицам, к электрическим сетям)

11. Заявитель осуществляет**

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________.

12. Срок действия настоящих технических условий составляет _________

год (года)***  со    дня    заключения    договора    об    осуществлении

технологического присоединения к электрическим сетям.

___________________________________________

(подпись)

___________________________________________

(должность, фамилия, имя, отчество лица,

___________________________________________

действующего от имени сетевой организации)

"____" ______________ 20__ г.

______________________________

* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению настоящих технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами.

** Указываются обязательства заявителя по исполнению настоящих технических условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой организацией за счет ее средств.

*** Срок действия настоящих технических условий не может составлять менее 2 лет и более 5 лет.

Приложение №15

Соглашение
о перераспределении максимальной мощности*

______________________________                                                   "____"______________20___ г.

(место заключения Соглашения)                                                   (дата заключения Соглашения)

_____________________________________________________________________________________

(полное наименование юридического лица, номер записи в Едином

_____________________________________________________________________________________

государственном реестре юридических лиц с указанием фамилии, имени,

_____________________________________________________________________________________

отчества лица, действующего от имени этого юридического лица,

____________________________________________________________________________________,

наименования и реквизитов документа, на основании которого он действует, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемое в дальнейшем Стороной 1, с одной стороны, и ___________________________________

(полное наименование

_____________________________________________________________________________________

юридического лица, номер записи в Едином государственном реестре

_____________________________________________________________________________________

юридических лиц с указанием фамилии, имени, отчества лица, действующего

_____________________________________________________________________________________

от имени этого юридического лица, наименования и реквизитов документа,

________________________________________________________________________,

на основании которого он действует, либо фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр)

именуемое в дальнейшем Стороной 2, с другой стороны, совместно  именуемые Сторонами, в соответствии с пунктом 34 Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

I. Предмет Соглашения

1. Сторона 1 дает согласие на перераспределение ранее присоединенной в установленном порядке (по акту об осуществлении технологического присоединения (акту разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акту разграничения эксплуатационной ответственности сторон, разрешению на присоединение, иному документу) от______________ №____________________)

максимальной мощности объекта, расположенного в ________________________________________,

(адрес)

в количестве ______________ кВт, а Сторона 2 принимает эту мощность для электроснабжения  объекта, расположенного в ______________________________________________________________________________________.

(адрес)

В соответствии с условиями настоящего Соглашения Сторона 1 снижает объем максимальной мощности собственных энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной мощности на присоединяемые энергопринимающие устройства Стороны 2 в пределах действия следующего центра питания

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

(указывается питающая подстанция 35 кВ при осуществлении перераспределения мощности в электрических сетях классом напряжения 0,4 - 35 кВ или распределительное устройство питающей подстанции, к которым осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств присоединенного лица, - при перераспределении мощности в электрических сетях классом напряжения выше 35 кВ)

2. Наименование сетевой организации, сетям которой присоединены энергопринимающие устройства Стороны 1 (далее - сетевая организация)

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Место нахождения ________________________________________________________________,

почтовый адрес __________________________________________________________________.

II. Права и обязанности Сторон

3. Сторона 1 обязуется:

а) совместно со Стороной 2 направить уведомление о перераспределении максимальной мощности в сетевую организацию. В таком уведомлении должны быть указаны наименования и реквизиты Сторон настоящего Соглашения, центр питания, к которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств Сторон, место нахождения этих устройств (электрических сетей) Сторон и объем перераспределяемой максимальной мощности. К уведомлению прилагаются копия технических условий, выданных Стороне 1, копия акта об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств Стороны 1, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств Стороны 2 и заверенная копия настоящего Соглашения;

б) в срок до завершения мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств Стороны 2 выполнить необходимые действия по уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств, а также выполнить следующие действия:

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией и согласованными субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, установленных Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям;

внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой организации и Стороны 1, и (или) подписать с сетевой организацией новые документы о технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее перераспределения;

в) предоставить документы, подтверждающие выполнение требований подпункта "б" пункта 3 настоящего Соглашения, по просьбе Стороны 2.

4. Сторона 2 обязуется:

а) совместно со Стороной 1 обратиться в сетевую организацию с уведомлением о перераспределении максимальной мощности, в котором указываются сведения, предусмотренные подпунктом "а" пункта 3 настоящего Соглашения;

б) в срок до завершения мероприятий по технологическому присоединению своих энергопринимающих устройств выполнить следующие действия:

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией**;

подписать с сетевой организацией документы о технологическом присоединении своих энергопринимающих устройств;

в) при заключении с сетевой организацией договора об осуществлении технологического присоединения надлежащим образом исполнять обязанности, предусмотренные таким договором и законодательством Российской Федерации.

III. Ответственность Сторон

5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

IV. Заключительные положения

6. По иным вопросам, не предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации.

V. Реквизиты и подписи Сторон

Сторона 1                           Сторона 2

______________________________      _________________________________

Место нахождения _____________      Место нахождения ________________

Почтовый адрес _______________      Почтовый адрес __________________

ИНН/КПП ______________________      ИНН/КПП _________________________

Р/с __________________________      Р/с _____________________________

Банк _________________________      Банк ____________________________

БИК __________________________      БИК _____________________________

Кор/счет N____________________      Кор/счет N_______________________

Подписи Сторон

Сторона 1                             Сторона 2

___________________________           ___________________________

(должность)                           (должность)

________________/____________          __________/________________

(подпись)   (ф.и.о.)                (подпись)    (ф.и.о.)

______________________________

* Типовое соглашение о перераспределении максимальной мощности, приведенное в приложении N 14 к Правилам технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, не применяется в случае отказа потребителя электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации.

** В случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления Сторона 2 реализовывает в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией и согласованными с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

Приложение №16

АКТ

о выполнении технических условий1

№ _____________________                                                       "_____" __________ 20___ г.

______________________________________________________________________________________,

(полное наименование сетевой организации)

именуемое в дальнейшем ________________________________________________________________,

(сокращенное наименование сетевой организации)

в лице ________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя сетевой организации)

действующего на основании _____________________________________________________________

(устава, доверенности, иных документов)

______________________________________________________________________________________,

с одной стороны, и _____________________________________________________________________,

(полное наименование заявителя - юридического лица, ф.и.о. заявителя - физического лица)

именуемое в дальнейшем ________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________,

(сокращенное наименование заявителя)

в лице

______________________________________________________________________________________,

(ф.и.о. лица - представителя заявителя)

действующего на основании

______________________________________________________________________________________,

(устава, доверенности, иных документов)

с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Характеристики присоединения по техническим  условиям от_____________ № __________ к договору о технологическом присоединении от______________ №________________.

2. В ходе проверки рассмотрено выполнение

______________________________________________________________________________________.

(перечень требований, пунктов технических условий)

3. Максимальная мощность (всего) ________ кВт, в том числе:

присоединяемая максимальная мощность (без учета ранее присоединенной (существующей) максимальной мощности) _________ кВт;

ранее присоединенная максимальная мощность _________ кВт2;

Максимальная  мощность  объектов  микрогенерации  (всего)  _________кВт3.

Категория надежности электроснабжения _________.

Перечень точек присоединения:

| N | Источник питания (наименование питающих линий) | Описание точки присоединения | Уровень напряжения (кВ) | Максимальная мощность (кВт) | Максимальная мощность объектов микрогенерации (кВт) 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4. В ходе проверки рассмотрены следующие документы, представленные в целях подтверждения выполнения технических условий:

______________________________________________________________________________________.

(указываются наименования и реквизиты документов, представленных заявителем и (или) сетевой организацией в целях подтверждения выполнения технических условий)

5. Проведен осмотр электроустановок заявителя

______________________________________________________________________________________

(перечень электроустановок, адрес)

сетевой организацией в лице _____________________________________________________________

(должностное лицо сетевой организации)

с участием4 ___________________________________________________________________________,

(должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления)

_____________________________________________________________________________________,

(ф.и.о., телефон, наименование организации, адрес)

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических  условий от _______________ №_______ к договору о технологическом  присоединении от ______________ № _________________.

В ходе проведения осмотра установлены:

перечень и характеристики электрооборудования, предъявленного к осмотру:

_____________________________________________________________________________________;

(тип, мощность, напряжение, количество, длина, марка и сечение кабелей, проводов, характеристики линий и др.)

устройства релейной защиты, сетевой, противоаварийной и режимной автоматики:

_____________________________________________________________________________________;

(виды релейной защиты и автоматики и др.)

автономный резервный источник питания:

_____________________________________________________________________________________.

(место установки, тип, мощность, напряжение и др.)

6. По результатам проверки установлено, что мероприятия, предусмотренные техническими условиями (этапом технических условий), выполнены

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________.

7. Прочие отметки: _______________________________________________________________.

| Должностное лицо сетевой организации _____________________________ _____________________________ _____________________________ (должность) _______________/ ______________ _______________/ ______________ (подпись) (ф.и.о.) | Заявитель (уполномоченный представитель заявителя) _____________________________ _____________________________ _____________________________ (должность) _______________/ ______________ _______________/ ______________ (подпись) (ф.и.о.) |
| --- | --- |
| Должностное лицо субъекта оперативно-диспетчерского управления5 ___________________________________ (должность) _________________ / _______________ (подпись) (ф.и.о.) |  |

------------------------------

1 Акт составляется сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно-диспетчерского управления в случае согласования технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления. В случае если технические условия согласовывались с субъектом оперативно-диспетчерского управления, а проверки выполнения технических условий в части мероприятий, выполнение которых возложено на заявителя, и в части мероприятий, выполняемых сетевой организацией, проводятся отдельно (в разное время), допускается составление отдельных актов о выполнении технических условий по результатам каждой из проверок, а именно отдельно сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно-диспетчерского управления либо сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского управления.

2 Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических установок).

3 Заполняется в случае технологического присоединения объектов микрогенерации.

4 Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, подлежащих согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления.

5 Согласовывается при составлении акта между сетевой организацией и заявителем в случае, если технические условия согласовывались субъектом оперативно-диспетчерского управления.

Приложение №17

Типовое соглашение
о порядке взаимодействия заявителя и сетевой организации
в целях выполнения мероприятий по технологическому присоединению по индивидуальному проекту

| ___________________ (место заключения соглашения) | "_____"_____________20___ г. (дата заключения соглашения (указывается дата поступления подписанного заявителем экземпляра соглашения в сетевую организацию) |
| --- | --- |

______________________________________________________________________________________,

именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице ______________________________________,

действующего на основании _____________________, с одной стороны, и ______________________,

именуемое в дальнейшем заявителем, в лице _______________________________________________,

действующего на основании _____________________________________________________________,

с другой стороны, совместно  именуемые  сторонами,  заключили  настоящее соглашение о нижеследующем:

I. Предмет соглашения

1. Настоящее соглашение заключено сторонами на основании заявки от _______________ N __________ об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя _______________________________________,

(наименование устройств)

расположенных (которые будут располагаться): __________________________________

_________________________________________________________________________,

(место нахождения устройств)

со следующими характеристиками:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств _______ кВт;

категория надежности _______;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение, _______ кВ;

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих устройств _______ кВт 1.

2. Настоящим соглашением определен порядок взаимодействия сторон до дня заключения договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям по индивидуальному проекту (далее - договор), в том числе:

а) обязательства сетевой организации по подготовке индивидуальных технических условий (далее - технические условия), включая согласование с системным оператором, в случае если такое согласование предусмотрено законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

б) срок разработки проектной документации, включая обеспечение проведения ее экспертизы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности, в целях осуществления мероприятий, которые в соответствии с техническими условиями должны быть реализованы сетевой организацией;

в) порядок возмещения заявителем расходов сетевой организации на осуществление мероприятий по подготовке технических условий и разработке проектной документации в случае одностороннего отказа заявителя от исполнения настоящего соглашения или заключения договора;

г) права и обязанности сетевой организации и заявителя, связанные с взаимодействием сторон при реализации настоящего соглашения.

3. Заявитель несет ответственность за разработку проектной документации в границах своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя.

II. Обязанности сторон

4. Сетевая организация обязуется:

а) не позднее _____________________ 2 со дня заключения настоящего соглашения обеспечить разработку технических условий и их согласование с системным оператором (в случае, если они подлежат такому согласованию в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), а также разработку (экспертизу в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации о градостроительной деятельности) проектной документации в целях выполнения мероприятий, которые в соответствии с техническими условиями должны быть реализованы сетевой организацией 3;

б) направить в течение 15 дней со дня истечения срока, указанного в подпункте "а" настоящего пункта, в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об электроэнергетике;

в) в течение 3 рабочих дней со дня получения информации о стоимости разработки проектной документации направить такую информацию заявителю;

г) в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту направить заявителю оферту на заключение договора, технические условия (в случае, если технические условия подлежат согласованию с системным оператором, - технические условия, согласованные с системным оператором), а также копию решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

д) осуществить возврат заявителю в течение 10 дней со дня установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов денежных средств, полученных в качестве авансового платежа и превышающих стоимость мероприятий по подготовке технических условий и разработке проектной документации, включенную в указанную плату, если иное не предусмотрено заключенным сторонами договором 4;

е) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного запроса заявителя предоставить сведения, указанные в подпункте "г" пункта 7 настоящего соглашения. В случае отсутствия необходимых сведений, запрашиваемых заявителем, сетевая организация в течение 3 рабочих дней со дня получения такого запроса уведомляет заявителя о необходимости установления более длительного срока, который не должен быть более 45 дней со дня направления письменного запроса заявителя;

ж) информировать заявителя:

о направлении в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления о расчете платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту - в течение 3 дней со дня направления заявления;

о принятии решения об изменениях технических характеристик технологического присоединения, которые возникли в процессе и (или) по результатам разработки проектной документации и которые могут повлиять на разработку проектной документации заявителя в пределах границ его участка. Сетевая организация должна уведомить заявителя в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения в случае, если сведения о технических характеристиках технологического присоединения ранее направлялись заявителю по его запросу.

5. Сетевая организация вправе:

а) запрашивать у заявителя сведения о результатах проведения проектно-изыскательских работ (при наличии таких результатов), необходимые для обеспечения соответствия технических решений при проектировании объектов заявителя техническим решениям при проектировании объектов сетевой организации;

б) привлекать третьих лиц для выполнения обязательств по настоящему соглашению;

в) аннулировать заявку на технологическое присоединение в случае поступления в сетевую организацию одностороннего отказа заявителя от исполнения настоящего соглашения до дня установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов или в случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 30 рабочих дней со дня получения заявителем от сетевой организации проекта договора, технических условий, а также копии решения уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов;

г) потребовать от заявителя возмещения расходов на выполнение мероприятий по подготовке технических условий и разработке проектной документации:

в случае получения от заявителя письменного уведомления об отказе от исполнения обязательств по настоящему соглашению до дня установления платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов - в размере фактически понесенных расходов при условии предоставления заявителю документов, подтверждающих такие расходы (заверенные копии первичных учетных документов - договоры, платежные документы, акты и другие документы);

в случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо мотивированного отказа от его подписания - в размере стоимости соответствующих мероприятий, включенной в плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту, утвержденную уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов.

6. Заявитель обязуется:

а) в течение 10 рабочих дней со дня получения письменного запроса сетевой организации предоставить сведения, указанные в подпункте "а" пункта 5 настоящего соглашения, при их наличии. При необходимости более длительного времени для подготовки таких сведений и документов более длительный срок согласуется сторонами дополнительно. Заявитель уведомляет сетевую организацию о необходимости установления более длительного срока не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения такого срока;

б) в течение 30 дней со дня получения от сетевой организации оферты на заключение договора подписать представленный сетевой организацией договор либо представить мотивированный отказ от подписания такого договора;

в) в случае отказа от исполнения обязательств по настоящему соглашению письменно известить сетевую организацию о таком отказе способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения указанного уведомления;

г) в течение 10 дней со дня получения от сетевой организации требования о возмещении расходов на выполнение мероприятий по подготовке технических условий и разработке проектной документации возместить такие расходы или направить мотивированный отказ от возмещения. Возмещение расходов производится путем перечисления заявителем денежных средств на расчетный счет сетевой организации, указанный в реквизитах настоящего соглашения, датой исполнения заявителем обязательств по оплате является дата зачисления денежных средств на расчетный счет сетевой организации;

д) в срок до ____________________ 5 обеспечить выполнение следующих работ по разработке проектной документации в целях выполнения мероприятий, которые должны быть реализованы сетевой организацией, и передать ей результаты таких работ:

___________________________________________________________;

___________________________________________________________.

7. Заявитель вправе:

а) внести в качестве авансового платежа за осуществление сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению, связанных с подготовкой технических условий и разработкой проектной документации, __________________ рублей при условии, что такой платеж засчитывается в качестве возмещения расходов сетевой организации на подготовку технических условий и разработку проектной документации или оплаты по договору в части стоимости мероприятий по подготовке технических условий и разработке проектной документации, включенной в установленную плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту 6;

б) отказаться от исполнения обязательств по настоящему соглашению до окончания срока действия настоящего соглашения при условии письменного уведомления сетевой организации, которое должно быть направлено не позднее чем за 10 рабочих дней до дня, указанного заявителем, начиная с которого заявитель отказывается от исполнения обязательств;

в) отказаться от заключения договора после установления уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

г) в целях обеспечения проведения инженерных изысканий и (или) разработки проектной документации в границах участка, на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, запрашивать у сетевой организации сведения:

о планируемых точках присоединения к объектам электросетевого хозяйства с распределением максимальной мощности, указанной в заявке, по каждой точке;

о составе мероприятий, необходимых для выполнения технологического присоединения по индивидуальному проекту.

III. Порядок изменения, расторжения соглашения, ответственность сторон

8. Настоящее соглашение может быть изменено по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

9. Настоящее соглашение может быть расторгнуто по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

10. Настоящее соглашение признается расторгнутым со дня поступления в сетевую организацию уведомления заявителя об отказе от исполнения обязательств по настоящему соглашению до окончания срока его действия.

11. В случае нарушения по вине сетевой организации установленных срока и порядка направления в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов заявления об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту сетевая организация обязана:

уплатить заявителю не позднее даты полной оплаты заявителем услуги по технологическому присоединению по индивидуальному проекту, предусмотренной договором, неустойку, рассчитанную за каждый день просрочки как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, установленной на дату заключения договора, и стоимости мероприятий, связанных с подготовкой индивидуальных технических условий и разработкой проектной документации, в размере, указанном в решении уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту;

возместить понесенные заявителем расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания.

Совокупный размер неустойки, подлежащей уплате заявителю, не может превышать размер неустойки, предусмотренный абзацем вторым настоящего пункта, за год просрочки.

12. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему соглашению стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение обязательств по настоящему соглашению, если это невыполнение было вызвано обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими после вступления в силу настоящего соглашения. В этих случаях сроки выполнения сторонами обязательств по настоящему соглашению переносятся на другой срок соразмерно времени, в течение которого действуют обстоятельства непреодолимой силы.

14. Сторона обязана в письменной форме известить о наступлении обстоятельств непреодолимой силы другую сторону не позднее 20 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств с представлением документов, подтверждающих их наступление. В противном случае она не вправе ссылаться на действие обстоятельств непреодолимой силы как на основание, освобождающее сторону от ответственности.

IV. Порядок разрешения споров

15. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении настоящего соглашения, стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

V. Заключительные положения

16. Направление всех уведомлений, извещений и информации в случаях, предусмотренных настоящим соглашением, осуществляется способом, позволяющим подтвердить дату отправки и получения.

17. Настоящее соглашение считается заключенным со дня поступления в сетевую организацию экземпляра, подписанного заявителем, и действует до окончания исполнения сторонами обязательств.

18. Изменения, которые вносятся в настоящее соглашение, действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами или уполномоченными представителями сторон.

19. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах - по одному для каждой из сторон.

VI. Реквизиты сторон

| Сетевая организация ______________________________ (наименование сетевой организации) ______________________________ (место нахождения) ИНН/КПП _______________________ р/с ____________________________ к/с ____________________________ ______________________________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, действующего от имени сетевой организации) |  | Заявитель _____________________________ (для юридических лиц - полное наименование) _____________________________ (номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц) ИНН __________________________ ______________________________ (должность, фамилия, имя, отчество лица, ______________________________ действующего от имени юридического лица) ______________________________ ______________________________ (место нахождения) ______________________________ (для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество) ______________________________ (номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее внесения в реестр) ______________________________ (серия, номер и дата выдачи паспорта или ______________________________ иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской Федерации) ИНН __________________________ ______________________________ ______________________________ (место жительства) |
| --- | --- | --- |
| ____________ (подпись) М.П. |  | _____________ (подпись) М.П. |

------------------------------

1 Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее присоединенных в соответствующей точке присоединения энергопринимающих устройств.

2 Подлежит указанию срок, позволяющий сетевой организации исполнить предусмотренную подпунктом "б" пункта 4 настоящего соглашения обязанность не позднее 15 месяцев со дня заключения настоящего соглашения обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с заявлением об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

3 Обязательства сетевой организации по разработке проектной документации не включаются в настоящее соглашение, в случае если по инициативе заявителя с согласия сетевой организации в настоящее соглашение включены обязательства заявителя о выполнении работ по разработке проектной документации в целях выполнения мероприятий, которые должны быть реализованы сетевой организацией.

4 Обязанность включается в случае включения в настоящее соглашение права заявителя на внесение авансового платежа.

5 Подлежит указанию срок, позволяющий сетевой организации исполнить предусмотренную подпунктом "б" пункта 4 настоящего соглашения обязанность не позднее 15 месяцев со дня заключения настоящего соглашения обратиться в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов с заявлением об установлении платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту.

6 Право заявителя на внесение авансового платежа включается в настоящее соглашение на основании предложения заявителя.

Приложение №18

АКТ

допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии

N ___________                                                                                  "___" ____________ 20___

_______________________________________________________________________________________

(наименование сетевой организации)

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя сетевой организации)

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество или наименование потребителя или его представителя)

_______________________________________________________________________________________

(наименование субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

_______________________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество, должность представителя субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

_______________________________________________________________________________________

(номер договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) при наличии)

Дата и время проведения проверки: "__" _________ 20__г.  "__"  часов

"__" минут.

1. Сведения о точке поставки

| Адрес |  |
| --- | --- |
| Наименование Центр питания (наименование, уровень напряжения, номер) Фидер 10 (6) кВ (наименование, номер) ТП (КТП) (наименование, номер) Фидер 0,4 кВ (наименование, номер) Опора 0,4 кВ (номер) |  |
| Характеристика помещения (жилое или нежилое) |  |
| Коммутационный аппарат до прибора учета (номинальный ток, А) |  |

2. Характеристики и показания прибора учета

| Место установки |  |
| --- | --- |
| Балансовая принадлежность |  |
| Тип |  |
| Заводской номер |  |
| Класс точности |  |
| Номинальный ток, А |  |
| Номинальное напряжение, В |  |
| Разрядность (до запятой) |  |
| Разрядность (после запятой) |  |
| Год выпуска |  |
| Дата поверки |  |
| Дата следующей поверки |  |

| Вид энергии | Активная (прием) | Активная (отдача) | Реактивная (прием) | Реактивная (отдача) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показания электрической энергии, в том числе |  |  |  |  |
| тариф 1 |  |  |  |  |
| тариф 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

3. Характеристики измерительных трансформаторов тока (при наличии)

| Наименование | Характеристики по фазам |
| --- | --- |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Место установки |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

4. Характеристики  измерительных  трансформаторов напряжения (при наличии)

| Наименование | Характеристики по фазам |
| --- | --- |
|  | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| Место установки |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Коэффициент трансформации |  |  |  |
| Класс точности |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

5. Информация о знаках визуального контроля (пломбах)

| Место установки пломбы | Номер пломбы | Наименование организации, установившей пломбу |
| --- | --- | --- |

6. Сведения об оборудовании дистанционного сбора данных (при наличии)

| Наименование | Устройство сбора и передачи данных | Коммуникационное оборудование | Прочее (указать) |
| --- | --- | --- | --- |
| Место установки |  |  |  |
| Балансовая принадлежность |  |  |  |
| Тип |  |  |  |
| Заводской номер |  |  |  |
| Дата поверки |  |  |  |
| Дата следующей поверки |  |  |  |

7. Результаты измерений

| Характеристики | Фаза А | Фаза В | Фаза С |
| --- | --- | --- | --- |
| Сила тока в первичной цепи, А |  |  |  |
| Сила тока в измерительных цепях, А |  |  |  |
| Фазное напряжение, В |  |  |  |
| Угол фазового сдвига, град |  |  |  |

8. Характеристики использованного оборудования

_____________________________________________________________________________________

(наименование и тип оборудования, номер, дата поверки)

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

9. Прочее

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

10. Заключение

Решение о допуске (недопуске) прибора учета в эксплуатацию (в случае недопуска указать причины)

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Мероприятия, необходимые к выполнению для допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

Срок выполнения мероприятий до "__" ____________ 20__ г.

Представитель сетевой организации

_____________________ / ________________________/

(подпись)                                    (ф.и.о. представителя)

Потребитель (его представитель)1

_____________________ / ________________________________________/

(подпись)                              (ф.и.о. потребителя (его представителя)

Представитель субъекта розничного рынка, с которым у заявителя заключен (предполагается к заключению) договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности)

_____________________ / ________________________/

(подпись)                             (ф.и.о. представителя)

Представитель гарантирующего поставщика (в  случае  технологического

присоединения многоквартирного дома)

_____________________ / ________________________/

(подпись)                                (ф.и.о. представителя)

------------------------------

1 Не подлежит подписанию со стороны потребителя (его представителя) при оформлении акта в рамках процедуры технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителей, указанных в пунктах 12 1, 13 2 - 13 5 и 14 Правил, за исключением случаев оформления акта в отношении коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии.

Приложение №19

Условия

типового договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям

I. Предмет договора

1. Сетевая организация принимает на себя обязательства по осуществлению технологического присоединения энергопринимающих  устройств заявителя (далее - технологическое присоединение)

_____________________________________________________________________________________

(наименование энергопринимающих устройств)

в том числе по обеспечению готовности объектов электросетевого  хозяйства (включая их проектирование, строительство, реконструкцию) к присоединению энергопринимающих устройств, урегулированию отношений с третьими лицами в случае необходимости строительства (модернизации) такими лицами принадлежащих им объектов  электросетевого хозяйства (энергопринимающих устройств, объектов электроэнергетики), с учетом следующих характеристик:

максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих устройств ______ (кВт);

категория надежности ______;

класс напряжения электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение _____ (кВ);

максимальная мощность ранее присоединенных энергопринимающих ьустройств _____ кВт.

Заявитель обязуется оплатить расходы на технологическое присоединение в соответствии с условиями договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - договор).

Сетевая организация и заявитель являются сторонами договора (далее - стороны).

2. Технологическое присоединение необходимо для электроснабжения

____________________________________________________________________________________,

(наименование объектов заявителя)

расположенных (которые будут располагаться) ________________________________________.

(место нахождения объектов заявителя)

3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для присоединения к электрическим сетям (далее - технические условия) и располагается на расстоянии _______ метров от границы участка  заявителя, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты заявителя.

4. Технические условия являются неотъемлемой частью договора.

Срок действия технических условий составляет ____________ со дня заключения настоящего договора.

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению составляет ___________ со дня заключения договора.

II. Обязанности сторон

6. Сетевая организация обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, а также урегулировать отношения с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые  энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в течение _____ рабочих дней со дня уведомления  заявителем  сетевой организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже);

не позднее _______ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт об осуществлении технологического присоединения и направить его заявителю (за исключением случаев осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже).

В случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже сетевая организация составляет в форме электронного документа и размещает в личном кабинете заявителя уведомление об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям, подписанное усиленной квалифицированной электронной подписью уполномоченного лица сетевой организации, в течение одного рабочего дня со дня выполнения сетевой организацией мероприятий, предусмотренных техническими условиями, отнесенных к обязанностям сетевой организации.

7.Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не взимается.

8. Заявитель обязуется:

надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, за исключением урегулирования отношений с третьими лицами до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях;

в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ после выполнения мероприятий по технологическому присоединению до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя, указанной в технических условиях, уведомить сетевую организацию о выполнении технических условий и представить копии разделов проектной документации, предусматривающих технические решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации является обязательной);

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих устройств сетевой организацией (в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения выше 0,4 кВ);

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема (подачи) напряжения и мощности подписать акт об осуществлении технологического присоединения либо представить мотивированный отказ от подписания в течение ______ рабочих дней со дня получения указанного акта от сетевой организации, а в случае осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже - рассмотреть и при наличии замечаний представить замечания к уведомлению об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям не позднее 20 рабочих дней со дня получения уведомления от сетевой организации о составлении и  размещении в личном кабинете заявителя уведомления об обеспечении сетевой организацией возможности присоединения к электрическим сетям;

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение;

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения.

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о продлении срока действия технических условий.

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов

10. Размер платы за технологическое присоединение определяется в соответствии с решением ___________________________________________________________________________

(наименование органа исполнительной власти в области государственного

регулирования тарифов)

от __________ N _______ и составляет ___________ рублей _________ копеек.

11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется заявителем в порядке, предусмотренном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям".

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или на расчетный счет сетевой организации.

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и

эксплуатационной ответственности сторон

13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность до точки присоединения энергопринимающих устройств заявителя.

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность сторон

14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению сторон или в судебном порядке.

15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из сторон по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке расторгнуть договор.

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению (если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств, - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по технологическому присоединению по договору, срок осуществления которых по договору наступает ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения договора по требованию сетевой организации по решению суда.

17.Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить другой стороне неустойку, равную 0,25 процента указанного общего размера платы за каждый день просрочки (за исключением случаев нарушения выполнения технических условий заявителями, технологическое присоединение энергопринимающих устройств которых осуществляется на уровне напряжения 0,4 кВ и ниже). При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим абзацем порядке, за год просрочки.

Сторона, нарушившая срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты.

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания сторонами договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение сторонами обязательств по договору.

VI. Порядок разрешения споров

20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении договора, стороны разрешают в соответствии с законодательством Российской Федерации.

VII. Заключительные положения

21. Договор считается заключенным со дня оплаты заявителем счета на оплату технологического присоединения по договору.

22. Договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон.